	중랑소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 소방용수시설 도색공사 검수 계획(알림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2706(2021.5.21.)호 『2021년 소방용수시설 도색공사 계획보고』

나. 재난관리과-2922(2021.6.1.)호 『2021년 소방용수시설 도색공사 착공계 접수보고』

다. 재난관리과-3090(2021.6.9.)호 『2021년 소방용수시설 도색공사 준공계 접수보고』

2. 2021년도 소방용수시설 도색공사 완료에 따른 검수계획을 다음과 같이 알리오니, 현장

대응단 및 각 119안전센터에서는 지침서를 참고하여 면밀히 검수 후 검수 결과를 2021.

6. 18.(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2021. 6. 10.(목) ~ 6. 18.(금)

나. 시 공 명 : 2021년 중랑소방서 소방용수시설 도색공사

다. 시공업체 : ************************************************

라. 검수대상 : 총 68개소 (지상식 10, 지하식 58)

마. 검 수 자 : 현장대응단 진압대장 및 각 119안전센터장 (부서 용수 담당자)

바. 검수방법 : 도색 지침서와 일치 및 공사 적정여부 확인

- 각 소화전 사진 3장씩 촬영 (사진 하단에 용수번호 기입)

① 소화전 근접사진 : 도색공사 적정여부 확인

② 전경 사진 : 도로 황색 점선, 연석 등 주변 경관 포함 ※ 관리카드 현행화용

③ 제수변 내부 사진 : 출수사진 금지 ※ 관리카드 현행화용

붙임  1. 2021년 소방용수시설 도색 세부현황(최종완료-제출서식) 1부.

2. 도색 지침서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	06/10 류중무
협조자
시행	재난관리과-3132	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)