문서번호	급수운영과-9598
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김용성	양재덕	06/10 代양재덕
협조
	주무관	김희철

제 목 :	아리수 음수대 관리실태 점검보고(일신여자중학교)

2021년 2/4분기 일신여자중학교 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거 : 2021년 2분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간 : 2021. 6. 10.

○ 점 검 자 : 김  용  성

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	10	10	-
일신여자중학교	10	10	-	6.10	관리 상태 양호함

○ 음수대 10대 중 5대 코로나 관련 일시단수

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임 :  1) 학교 음수대 점검복명서 1부

2) 음수대 분기별 점검내역 1부.  끝.