	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 완공 신청에 따른 현장확인 결과보고〔(주)석산***〕

1. 예방과-7024(2021.6.10.)호『위험물 주유취급소 완공 신청에 따른 현지확인 계획』

와 관련 입니다.

2. 위와 관련 위험물 주유취급소 완공 신청건에 대한 설치장소 현지확인 결과를 아래와    같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2021. 6. 10.(목)

나. 대 상 명 :*************************

다. 신 청 자 : (주)석산에너지 대표이사

라. 확 인 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

	변 경 전	변 경 후	비 고
주유설비	*********** 셀프 4복식 5대 고정 4복식 1대	*********** 셀프 4복식 5대 고정 4복식 1대	현수식 2대 철거됨

마. 변경내용 : 현수식 2대 철거누락 ⇒ 철거함

바. 확인결과

○ 위험물안전관리법 제9조(완공검사), 동법 시행령 제10조(완공검사의 신청 등) 및           시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)의 규정에 적합함.

붙 임 :  위험물 취급소 전부 완공검사 신청서 1부.  끝.

★담당자	이훈식		위험물안전팀장	윤기중		예방과장	06/10 권철수
협조자
시행	예방과-7037	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)