정기점검보고서(수표교)

등록번호	시설보수과-4956
결재일자	2021. 6. 10.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
송유진		오재영	06/10 김영철
협 조	주무관			권순회

시설물명	수표교	시설물 개 요	B=8m, L=23m	법정구분	법정외	준공년도 2005.9.30.
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		오 재 영
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		송 유 진
				합동점검자		권 순 회

∘ 점검일시 : 2021. 6. 10.(목)

∘ 점검구간 : 교량 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단 관련 사항						처리현황		비고
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
		특이사항 없음						2020년 하반기 정기점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호 (연도-월일 -연번)
1		육안점검 결과 특이사항 없음

시설물 점검표

○ 시설물명 : 수표교

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 발견하지 못함	-
	신축이음	〃	-
	난간,연석	〃	-
	배수시설	〃	-
하부	슬라브	〃	-
	가로보	〃	-
	교좌장치	〃	-
	교대,교각	〃	-
부속시설		〃	-
기타		〃	-
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2021.  6. 10.

점검자 : 직급) 시설6급  성명 권 순 회 (인)

시설6급  성명 송 유 진 (인)