		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급장비(환자감시장치) 수리 계획

1.이태원119안전센터-2409(2021.6.9.)호 『구급장비 고장발생보고서(용산6-2호 필립스 멀티파라미터바이탈사인장치 혈압계 커프고장』와 관련입니다.

2. 용산소방서 이태원119안전센터에서 운영중인 구급장비(환자감시장치)를 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 환자감시장치 수리

나. 품명 및 수량: NIBP 케이블(모델명:MP5) 1개

다. 고장내용: 혈압 케이블 파손으로 혈압측정이 안되는 상태

라. 소요금액: *****************

마. 수리업체: *********************

바. 예산과목: 구급장비 유지관리 및 보강/사무관리비

사. 결제방법: 재난관리과 신용카드 결제

아. 검 수 자: 구급운영, 품질관리

자. 검수방법: 작동 검사

차. 납품기한:2021.6.25.(금)

붙 임 1. 고장발생보고서 1부.

2. 견적서(타견적서 포함) 2부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 의료기기판매신고증 1부.  끝.

담당자							한송이			구급팀장					이은주					재난관리과장					06/10 박주경
협조자
시행			재난관리과-3700									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화								/전송								/													/	부분공개(6)