코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울산업진흥원대표이사
(경유)
제목	제3종시설물 지정고시 알림(DMC산학협력연구센터, 서울창업허브)

1. 서울산업진흥원 인프라운영팀-453(2021.03.12.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 지정고시 의뢰한 시설물에 대해 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제8조에 따라 붙임과 같이 제3종 시설물로 지정·고시하였음을 알려드리며, 아래와 같이 향후 추진내용을 안내하니 이행하시기 바랍니다.

1) 시설물 관리대장 제출

- 제3종 시설물로 지정·고시된 경우 관리주체는 제3종 시설물로 지정·고시된 날로부터 1개월 이내에 시설물관리대장을 FMS를 통해 제출.(지정신청시 작성제출했을경우 제외)

※ 관련규정 : 법 제9조, 영 제6조 및 규칙 제6조

2) 설계도서(평면도, 실측도면 등) 제출

- 제3종 시설물로 지정·고시된 경우 관리주체는 제3종 시설물로 지정·고시된 날로부터 1개월 이내에 설계도서(설계도서가 없는 경우 실측도면을 작성)를 FMS에 제출.

※ 관련규정 : 법 제9조, 영 제6조 및 규칙 제6조

3) 시설물 관리계획 제출

- 제3종 시설물로 지정된 다음연도부터 매년 2월 15일까지 소관시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(시설물 관리계획)을 수립하여 FMS에 제출.

※ 관련규정 : 법 제6조, 영 제3조 및 규칙 제3조

4) 정기안전점검 결과 제출

- 제3종 시설물로 지정된 다음 반기부터 안전점검을 실시하고 최초 실시하는 정기안전점검에서 평가된 안전등급에 따라 A~C등급은 반기에 1회이상, D~E듭급은 매년 3회이상 정기적으로 정기안전점검을 실시하고 점검을 완료한 날로부터 30일 이내에 정기안전점검 결과를 FMS에 제출.

※ 관련규정 : 법 제11조 및 제17조, 영 제8조 및 제13조

5) 시설물 유지관리 결과 제출

- 구조안전과 관련된 보수·보강을 시행한 경우 완료한 날로부터 30일 이내 결과 보고서를 FMS를 통해 제출.

※ 관련규정 : 법 제41조, 영 제29조

- 점검결과 긴급한 보수·보강이 필요하거나 긴급한 조치가 필요하다고 인정되는 경우 사용제한, 위험표지판 설치 등 조치를 취하고 FMS를 통해 결과 제출.

※ 관련규정 : 법 제16조, 제23조~25조 등

- 중대결함이 발생한 경우 사용제한, 위험표지판 설치 등 조치를 취하고 2년 이내 보수·보강 착수, 착수한 날로부터 3년 이내에 이를 완료하여 FMS를 통해 결과 제출

※ 관련규정 : 법 제22조~25조, 영 제18조~20조 등

3. 아울러, FMS 접속·등록 및 제출 등 이용 관련 상세 매뉴얼은 www.fms.co.kr [커뮤니티] - [자료실]에서 다운로드 받아 활용하시기 바랍니다.

붙임  고시문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	손동화		안전점검팀장	윤홍렬		시설안전과장	06/10 代안순봉
협조자
시행	시설안전과-8134	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개