코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	보이는 소화기 유지 및 관리 자체 계획 보고

1. 예방과-8401(2021.6.8.)호 “보이는 소화기 유지 및 관리 철저 재강조 알림”과 관련입니다.

2. 현장대응단에 설치된 보이는 소화기를 다음과 같이 유지 및 관리 하고자 합니다.

가. 대    상 : 현장대응단의 보이는 소화기 총 59개(1개는 인근건물 공사로 철거됨)

나. 방    법 : 주 1회 주간 근무팀의 이륜담당자가 현장확인

다. 중점사항 : 사용한 소화기는 신규 소화기로 교체, 불필요한 홍보 스티커 및 적치된         장애물 제거, 파손된 소화기함은 보수하여 가용한 상태로 유지

붙임   보이는 소화기 설치 현황 1부.  끝.

담당자							서준호			진압3대장					김정환					지휘1팀장					임영운				현장대응단장						06/11 이용관
협조자
시행			현장대응단-4066									(						)		접수											(						)
우	03153					서울 종로구 종로1길 28(수송동) 현장대응단 1층															/
전화		02 734 0119						/전송			02 723 8119					/	1c038@seoul.go.kr												/	부분공개(6)