민원 접수 대장(2021)

결재	담당자	대응총괄팀장	재난관리과장
	서부원		06/11 代김종돈

연번	접수처	소재지	접수일	민원인 (전화번호)	접수자	민 원 내 용	처리결과	비고
1	응답소	**********	1.20	*** *************	서부원	소화전표시 정비 및 단속공무원 교육 필요	향후 소화전 도색 검토 및 구청 교통지도과 민원내용 통보
2	응답소	********	2.15	*** *************	서부원	소방시설 주정차금지선(적색표시) 지워짐	배정 예산이 없어 구청과 협의하여 진행
3	응답소	**********	2.16.	*** *************	이상민	서교 구급대 현장활동에 대한 불편 신고	민원이 이해 설득
4	응답소	********	2.24.	*** *************	서부원	해당 위치 급수탑 철거 요청	자체 심의회 거처 폐전
5	응답소	*********	3.16	*** *************	서부원	지상식 소화전 파손	기존 파손된 소화전으로 수도사업소 고장수리요청 상태
6	전화민원	*********	3.17	** *************	서부원	지상식 소화전(3586) 물이 새고 있음	일제수리 중 소화전 상태 확인후 조치완료 함
7	전화 민원	*******	3.17	*** *************	서부원	일제수리조사 후 식당에 녹물 발생	영조물배상 청구 예정 및 수도사업소 현장조사 요청
8	응답소	******	3.24	*** *************	서부원	상수도소화전 설치높이 위반	사설소화전 관리주체가 다름을 확인
9	응답소	*********	3.24	*** *************	서부원	지상식소화전 설치높이 위반	방수구 낮지만 사용상 지장없음
10	응답소	********	4.5	*** *************	서부원	버스정류장 지상식소화전 안전조치 요청	지하식으로 형식변경
11	응답소	********	4.5	*** *************	서부원	지상식소화전 설치높이 위반	관련 법령 위반 아님 확인
12	응답소	********	4.5	*** *************	서부원	소화용수 표지판 없음	전수조사를 통해 대책마련 계획
13	응답소	********	4.5	*** *************	서부원	지상식소화전 설치높이 위반	관련 법령 위반 아님 확인
14	응답소	********	4.16	*** *************	서부원	소방차전용구역 불법주차 단속	과태료 대상 아님
15	응답소	*********	4.19	*** *************	서부원	소화전파손 수리요청	보험회사 대물 처리 완료
16	응답소	*********	4.27	*** *************	서부원	지상식소화전 설치높이 위반	관련 법령 위반 아님 확인
17	응답소	*********	4.27	*** *************	서부원	지상식소화전 파손 수리요청	기존 파손된 소화전으로 수도사업소 고장수리요청 상태
18	응답소	*********	4.27	*** *************	서부원	지상식소화전 설치높이 위반	관련 법령 위반 아님 확인
19	응답소		4.28	*** *************	서부원	소방차전용구역 정차 문의	과태료 대상 아님
20	현장민원	*********	5.4	*** *************	서부원	지상식소화전 파손 수리요청	기존 파손된 소화전으로 수도사업소 고장수리요청 상태
21	응답소	******	5.6	*** *************	서부원	지상식 소화전 도색 미비	도색 공사시 확인 후 처리
22	응답소	******	5.6	*** *************	서부원	지상식 소화전 관리불량	띠녹지 정비 요청
23	응답소	********	5.13	*** *************	서부원	소방차전용구역에 설치된 볼라드 적정여부	소방활동에 지장 없음 확인
24	응답소	*******	5.26	*** *************	서부원	소화전 설치 및 관리불량 소방법 위반	관련 법령 위반 아님 확인
25	응답소	******	5.31	*** *************	서부원	소화전 설치 및 관리불량 소방법 위반	관련 법령 위반 아님 확인
26	응답소	*******	5.31	*** *************	서부원	소화전 관리불량	관계자 안내후 소화전 캡등 설치예정
27	응답소	*********	5.31	*** *************	서부원	지하식 소화전 맨홀도색 불량	도색 공사시 반영 예정
28	전화민원	********	6.11	*** *************	서부원	지상식소화전 이설 요청	소화전 이설 및 지하식으로 형식변경 요청

끝.