문서번호	기획관리과-4947
결재일자	2021. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
고현철		김진기	06/11 김완집
협조

데이터센터 UPS 축전지 점검 계획

2021. 6

데이터센터

기획관리과

데이터센터 UPS 축전지 점검 계획

우리 센터 UPS 축전지가 장기간 사용으로 일부 단자전압 저하 현상이 있어 축전지 이상유무 확인을 위해 전문업체에 의뢰하여 점검하고자 함.

관련문서

□ 데이터센터 전기시설 운영결과 보고(2021년 5월)〔기획관리과-4826(2021.6.7.)〕

□ 데이터센터 전기시설 연동시험 결과보고(2021년 2분기)〔기획관리과-4593(2021.5.28.)〕

UPS 축전지 현황

□ UPS 축전지 현황

**		****	***	**	**	**	**
***	***	****	*****	******	********* *******	************	********
	***	****
	***	****

문제점 및 점검계획

□ 문제점

- 축전지 장기간 사용으로 일부 단자전압 저하 현상 있음

- 축전지 장기간 사용으로 단자전압이 균일하지 않음

□ 점검계획

*********************

- 점검내용 : 축전지 단자 전압 균일화 및 단자 전압 측정

**************************************

*****************************************

소요예산

□ 소요예산 : 없음(무상 점검)

향후계획

□ 점검결과에 따라 축전지 불량 교체 등 후속 조치 시행.  끝.