문서번호	기전과-4231
결재일자	2021. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	06/11 장상규
협 조
	주무관			문준호

2021년

우기대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2021. 6.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년

우기대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2021년 우기대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

○ 2021년 우기대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

(기전과-3668, 2021.5.20.)

2		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2021. 5. 20.(목) ~ 6. 9.(수) (3주간)

○ 점검대상 : 도로기전시설물 42개소

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
42	4	12	10	3	13

- 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,277개 기전시설물

○ 점 검 반 : 총 15명

- 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 7명

○ 점검방법 : 기전시설물 안전점검표에 의거 점검 실시

○ 점검내용

- 도로조명 고장발생 및 보수상태, 가로등주 파손, 안정기커버 탈락 등 점검

- 배수펌프, 비상발전기 정상 가동상태 점검

- 배전반 등 전기설비에 대한 각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부

- 재방송설비 및 CCTV 정상작동 여부

3		점검 및 조치결과

▢ 점검결과

○ 점검 지적사항 : 성수대교 가로등 부점등 외 7건

구 분	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도
전기설비 불량	2	3	-	1	1
기계설비 불량	-	-	-	-	1
계	2	3	-	1	2

※ 붙임1 도로시설물 점검결과 참조

○ 조치결과 : 가로등 램프 교체 등 직영반에서 조치완료

▢ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

4		행 정 사 항

○ 안전점검 시행결과 제출(도로시설과) : 2021. 6. 14.(월)까지

- 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 도로시설물 안전점검 결과 각 1부.

2. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.