문서번호	정수시설과-3679
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	06/14 정재현
협조
	아리수박물관팀장		봉선필

아리수나라 전기설비 안전점검 결과 보고

2021. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 안전점검 결과 보고

수돗물 체험 홍보관 『아리수나라』의  전기 설비 안전사고 예방을    위하여  전기시설 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

▣ 시설 현황

○ 위    치 : 광진구 능동로 216(어린이대공원 내)

○ 규    모 : 대지 3,350㎡  건물 892㎡(지하 1층,지상 2층)

○ 전기설비 : 3상4선식 22,900V   380/220V    300KW

- 수배전반 1면, MCC반 2면, 분전반 9면, 현장조작반 6면

▣ 점검 개요

○ 점검일시 : 2021. 6. 7(월, 휴관일)  13:00 - 15:00

○ 점검업체 : ************************

○ 점 검 자 : **************

○ 점검대상 : 수배전반 1면, MCC반 2면, 분전반 9면, 현장조작반 6면

○ 점검내용

- 특고압기기 열화상 측정

- 특고압 및 저압설비 외관검사

- 배선용 차단기(MCCB),누전 차단기(ELCB)동작상태 시험 및 점검

- 저압 설비선로 회로별 절연저항 측정 및 점검

- 기타 점검에 필요한 사항 등

▣ 점검 결과 : 적합

붙 임 :  1. 전기설비 안전점검 결과 및 점검 기록표

2. 특고압기기 적외선 열화상 측정 진단 보고서

3. 전기설비 점검 사진.   끝.