문서번호	정수과-4363
결재일자	2021. 6. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
채민수		이금재	06/14 최종인
협 조
	주무관			신상용
	주무관			김미란

양압식 공기호흡기 재검사 및 충전 계획

2021. 06

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

양압식 공기호흡기 재검사 및 충전 계획

우리 정수센터 취수장의 공기호흡기 재검사 및 충전을 진행하여 안정적이고 효율적인 운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 【고압가스 안전관리법】 제22조2항(상세기준) 및 KGS            CODE FU111 2.9.4.5.2(보호구의 보관)

○  화학물질관리법 제14조 제2항

○  소방장비관리규칙 제15조 별표4(구조장비 및 보호장비)

□ 양압식 공기호흡기 배치 및 상태

○  양압식 공기호흡기 배치 및 상태

보관실		용기번호	제작년월	최근 검사일	차기 검사일	비고	추진 계획
취수장	염소실 및 안전관리실 (안전장비 보관함)	DOT-SP-10195-4350 GF63026	2016.1	-	2021.06	2016.12 자체구매	재검사 재충전
		DOT-SP-10195-4350 GF63866	2016.1	-	2021.06	2016.12 자체구매	재검사 재충전
		DOT-SP-10195-4350 GF 63857	2016.1	-	2021.06	2016.12 자체구매	재검사 재충전
	예비용기 (안전장비 보관함)	DOT-SP-14003-4500 0013JD038	2012.08	2017.07	2022.07	2012.12 삼성인수	재충전 대상(추후 진행)
		DOT-SP-14003-4500 0473JD040	2012.08	2017.07	2022.07	2012.12 자체구매	재충전 대상(추후 진행)

- 공기호흡기 실린더 3기 재검사 및 재충전

※ 비상시 대비 예비용기 2기는 추후 계획하여 재충전 예정

○ 용도: 독성유해화학물질 누출 사고에 의한 방제 및 제독 활동       시 개인 보호장비로 활용

□ 추진방법

○ 손망실 방지 위해 공기 배출하여 전문업체 직접 방문하여 의뢰

○ 재검사 및 충전 완료 후 업체에서 배송(견적 배송비 포함)

○ 충전업체:***************************

□ 행정사항

○ 소요예산: ********

**************************************

*********************

- ************

************************************

******************************

***************************

○ 예산과목

- 재검사 및 충전비: 상수도사업비용 영업비용 원수 및 취수비

사무관리비(공기호흡기 용기검사 수수료)

- 여비: 상수도사업비용·영업비용·원수 및 취수비·여비·국내여비

(기본경비)

※ 붙 임 : 1. 산출조사서  1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 용기 재검사 신청서 1부.

4. 보호장비관리에 관한 법규. 1부.  끝.