		강동수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029952222	고객접수번호	1012021028244
수용가명	***	민원신청일	2021.06.14.
수용가주소	서울특별시 송파구 마천로51가길 7 (마천동) (05751 송파구 마천동 191-5)
신청인	***	신청인연락처	휴대폰번호: *************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1987.12.03.	기물번호	P1800100804
현장방문일시	16시 07분	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글 밸브가 잠겨있어 밸프 개방 후 정상 출수 확인

끝.

주무관							김병국				급수운영팀장					임인택					급수운영과장					06/14 代임인택
협조자
시행			급수운영과-9818										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 급수운영과																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5165							/전송			02-33146-5189					/	kbk1104@seoul.go.kr													/	부분공개(6)