등록번호

주택과-20130

주무관

재건축팀장

주택과장

환경생활국장

등록일자

2021.6.11.

김도형

김병오

민태일

06/14

이진구

결재일자

2021.6.14.

공개구분

부분공개(5)

협  조

주무관

강경모

2021년 풍수해대비

재건축공사장 안전점검 결과보고

서 대 문 구

주택과

풍수해대비 재건축공사장 안전점검 결과보고

2021년 여름철 호우·태풍 등에 대비하고자 재난발생 위험이 높은 시설물에 대해 민간전문가와 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

□「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□ 2021년 풍수해대비 정비사업공사장 안전점검 실시 알림

(서울특별시 주거사업과-5295호, 2021. 5. 25.)

□ 2021년 풍수해대비 재건축공사장 안전점검 실시 계획

(주택과-17912호, 2021. 5. 27.)

2		추 진 개 요

□ 풍수해대비 추진기간 : 2021. 5. 17. ~ 10. 15.(5개월간)

□ 우기대비 점검기간 : 2021. 5. 31. ~ 6. 4.(5일간)

○ 점 검 자 : 3명(건축시공기술사 1명, 재건축 담당 공무원 2명)

○ 점검대상 : ******************* 재건축공사장(붙임2)

○ 점검방법 : 외부전문가 및 공무원이 市 안전점검표 등 체크리스트 확인

※ 풍수해대비 추진기간 중 매월 1회 이상 점검 및 필요시 수시점검·긴급점검 실시 예정

□ 점검사항

○ 재해 우려 공사장 내 시설물 및 지반 등 점검

- 절개지 등 법면보호 상태, 침사지・집수정의 규모와 안전성 점검

- 강풍대비 공사장 안전휀스, 낙하물방지망 등 가시설 관리상태 점검

- 타워크레인 등 건설장비 안정성 점검

- 호우 시 토사유출 가능성 및 방지시설 설치상태 점검

- 건설공사장 내외 배수시설, 하수관거 등의 안전성 점검

○ 수방자재・장비 확보여부 및 작동상태 등 점검

○ 건설업 산업안전보건관리비 집행의 적정성 점검

○ 기타 안전 관련 현장 위해요인 점검

3		점 검 결 과

□ 총평

○ 배수공 설치 요망 등 지적사항****** 발견되었음

지적사항	조치완료	조치예정	비고
**	**	**	*********************

○ 대체적으로 현장관리 양호하고, ***** 배수로・침사지 잘 운영중이며, ***** 옹벽상단에 배수로 설치하여 대비한 것은 우수사례로 판단됨

□ 지적사항(붙임 3, 4 참고)

○ *****

*************************

*******************

*****************************

○ *****

**************************************

***************************

○ *****

******************************************************

***************************************************************************

4		소 요 예 산

□ 외부전문가 점검료 : *********

○ 산출내역 : ******************************

※ 2020년 엔지니어링 특급기술자 노임단가 적용

○ 예산과목 : 도시환경 개선과 주거복지 수준향상, 주거환경 개선 및 임대사업관리, 재건축 등 주택건설사업, 일반운영비, 사무관리비

5		행 정 사 항

□ 안전점검표 및 안전점검 결과 양식 제출 : ‘21. 6. 15.(화)한(區 → 市)

□ 조치예정 및 조치한 사항을 지속관리 할 수 있도록 현장에 통보

붙 임  1. 풍수해대비 재건축공사장 안전점검 실시 계획 1부.

2. 풍수해대비 안전점검 대상 공사장 1부.

3. 풍수해대비 안전점검 지적사항 및 조치결과 1부.

4. 공사장별 지적사항 및 조치결과 현황 사진 1부.  끝.