문서번호	급수운영과-9886
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
이석구	양재덕	06/15 代임인택
협조

제 목:	아리수 음수대 관리실태 점검보고(정신여자고등학교)

2021년 2분기 ******** 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이

보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거

- 2021년 음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획[(시설관리과-3514(‘21. 3. 2)〕

○ 점 검 일: 2021. 06. 15.

○ 점 검 자: 이석구

○ 점검내용

- 음수대 전담 관리인 운영여부, 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대시설물 파손 및 작동(동파) 여부

- 음수대 철거 및 정수기 사용여부, 수질검사 결과 표지판 부착 여부 등부

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
****	34	34	없음	06. 15.	양호 철거없음	코로나-19예방조치21대 자체 단수조치.

☞  음수대 관리 요령 이행 등으로 유지관리 안내.

붙임:  1). 공공기관 음수대 점검복명서 각 1부.

2). 음수대 점검내역 1부.  끝.