		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원(907346) 결과

안녕하십니까? 귀하께서 신청하신 응답소민원(응답소민원신청********2907346호)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 “강남역 2번 출구 뒤편 송수구 설치 높이 및 관리 불량 소방법 위반”입니다.

현장 확인한 바 해당 연결송수구는 현재 사용중인 소방시설이 아니며 소방시설 공사를 시행하면서 강남역 1번 출구와 2번 출구 사이로 연결송수구를 이전 설치한 것을 확인하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었길 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 강남소방서 소방장 이상민, 소방교 이현로(☏02-6981-7505)에게 연락주시면  친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙임  현장 확인 결과 1부.  끝.

담당자							이현로			담당자					이상민					검사지도팀장					박성식				예방과장						06/09 박성석
협조자
시행			예방과-12335									(						)		접수											(						)
우	06171					서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화								/전송			2052-0177					/													/	대시민공개