		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(지하식소화전 맨홀 뚜껑 주변 도색 불량 소방법 위반)

안녕하십니까? ***님

서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 조재돈입니다.

귀하께서 신청하신 민원(*******************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지하식소화전의 도색 불량에 관한 것으로 이해되며, 다음과 같이 검토 결과를 알려드립니다. 해당 소화전 맨홀 뚜껑에 노란색 표시가 돼 있는 상태로 추가 도색은 필요하지 않은 것으로 판단됩니다.

귀하의 질문에 대한 답변에 추가 설명이 필요한 경우나 불편사항이 있으시면 언제든지 서대문소방서 재난관리과 대응총괄팀으로 연락주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

[담당자 : 조재돈 , 전화번호 : 6981-5443]  끝.

담당자							조재돈			대응총괄팀장					代곽민규					재난관리과장					06/14 김창덕
협조자
시행			재난관리과-3106									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)															/			http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화		02-6981-5443						/전송			02-6981-5447					/	onfire83@seoul.go.kr												/	부분공개(6)