청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	신월119안전센터 안마의자 고장발생보고 제출

1. 신월119안전센터 2층 심실안정실에서 사용중인 코웨이안마의자 고장이 발생하였기에 붙임과 같이 제출합니다.

가. 고장일시 : 2020. 6. 16.(수)

나. 고장내역 : 코웨이안마의자 등받이가죽손상 및 다리부분에어압고장 발생

다. 고장원인 : 잦은 사용 및 노후로 고장 추정

붙임  신월11안전센터 안마의자 고장발생보고 1부.  끝.

※ ISO 37001 (반부패관리시스템) 인증 (2019. 1. 31. 정부기관 최초)

	신월119안전센터장
★담당자	신희성		진압2팀장	이성근		119안전센터장	06/16 代이성근
협조자
시행	신월119안전센터-2613	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448 (신월동)신월119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화		/전송	02-2691-4189	/		/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축