위험물취급소 부분완공검사(2차) 현장확인 복명서 [대일********]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정귀영	代이상열	06/16 김대선

위험물취급소 부분완공검사(2차) 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2021. 06. 16.(수)

복명자: 소방위 정귀영, 소방교 이용우

복       명       내       용

출장일시

2021. 6. 16.(수) 10:30∼15:00

건    명

주유취급소 부분완공검사(2차) 현장확인 복명서 [대일*********]

내용

1. 민원접수-3244(2021.06.16.)호 「위험물취급소 부분완공검사 신청서」와 관련입니다.

2.******************************************

****

**********************

******************************

*********

변경 내용	비 고
○ 지하탱크전용실 5개 교체 ○ 지하저장탱크(강화플라스틱제 이중벽) 5기 교체 [휘발유 30,000ℓ × 1기, 휘발유 40,000ℓ × 1기, / 경유 30,000ℓ × 2기 / 등유 30,000ℓ × 1기]	부분완공(2차) [휘발유 30,000ℓ×1기, 휘발유 40,000ℓ×1기 /경 유 30,000ℓ×1기]
○ 셀프주유기 3대(12노즐) 위치변경

라* 확인내용: 주유취급소 변경허가 설치 도면과 비교 후 확인

마* 확인결과 및 조사자 의견

- 서류검토 및 현지확인 결과 : 위험물안전관리법 시행규칙 제20조(완공검사의 신청) 및 동법 시행규칙 제37조(주유취급소의 기준)[별표13] 「주유취급소의 위치·구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 부분완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.

붙임  주유취급소 부분완공검사(2차) 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고