		강동수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030037800	고객접수번호	1012021028405
수용가명	****	민원신청일	2021. 6. 15.
수용가주소	서울특별시 송파구 가락로28길 11-15 가동 (송파동) 주계량기 (05671 송파구 송파동 149-5)
신청인	***	신청인연락처	휴대폰번호: *************
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1991. 5. 19.	기물번호	*********10
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	윤정민
입회자	***	수용가와의관계	관리자
급수불편유형	소출수	수압/관종	2kg/cm² / SSP
처리결과	위 지역은 3층까지는 직결급수 가능하나, 4층 이상은 가압펌프를 설치하여 사용해야 급수불편이 해소됨을 안내함

끝.

주무관							윤정민				급수관리팀장					양재덕					급수운영과장					06/16 한희선
협조자
시행			급수운영과-9985										(						)		접수												(						)
우	05762					강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5169							/전송			02-3146-5189					/	wjdals7874@seoul.go.kr													/	부분공개(6)