문서번호	급수운영과-10082
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이덕규		代최성태	06/17 한희선
협 조

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

강동수도사업소

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

관내 학교, 공공기관에 설치되어 있는 아리수 음수대를 점검하고   그 결과를 보고 드림

□ 현 황

○ 점검기간 : 2021. 6. 16.(2/4분기)

○ 점검대상

- 한국육영학교(음수대 3대), 위례별유치원(음수대 5대)

□ 조치사항

○ 음수대는 항상 깨끗한 이미지를 줄 수 있도록 주변에 혐오시설을 방치하지 않도록 요구

○ 한국육영학교 학부모 요청으로 정수기 설치되어 있어 요금감면 제외.

○ 위례별유치원 2층, 3층 정수기 설치되어 있어 요금감면 제외, 위례별유치원 1대는 코로나로 인하여 사용중지

붙임  음수대점검 복명서 각 1부.  끝.