“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	경영건설(주) 대표 이영상
(경유)
제목	’21년 서울시 대형 상수도관(D400㎜이상) 세척 용역 작업 보완 요청

1. ’21년 서울시 대형 상수도관(D400㎜이상) 세척 용역관련입니다.

2. ’21. 6.17.(목) 실시한 관계자회의에서 보완 요청한 사항을 아래와 같이 통보하니 ’21. 6. 21.(월)까지 조치내용을 제출하여 주시기 바랍니다.

	<요 청 사 항>
○ GIS 도면을 참고하여 구간별 작업구, 퇴수구 설치 계획도(기존 시설물 표기) 작성 ○ 작업구 밸브실 규격 작성(예시 참고) ○ GIS 보안 서약서, 용역 완수 시 파기 확인서 작성·제출 ○ 작업일보(주보) 및 주간계획서(2주 계획, 매주(목)까지) 제출(담당에게 메일 송부) ○ 사업소별 합동 현장조사 시 구간별 조사 순서

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송현우		배수과장	전결 06/17 김근용
협조자
시행	배수과-5439	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1) 상수도사업본부 4층 급수부 배수과	/
전화	02-3146-1433	/전송	02-3146-1429	/	orange5153@seoul.go.kr	/	대시민공개