염소용기 계근대장 (정수장 06.17)

결재	주무관	정수과장
	이용철	06/17 최종인

2021년 06월 17일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0390	562	0624	537	재검사용기 출고
2		0307	566	740	542	〃
3		0383	561	0654	539	〃
4		0302	564	0648	539	〃
5		0315	700	0622	542	〃
6		0321	564	0646	539	〃
7				0631	542	〃
8				0630	541	〃
9				0627	543	〃
계		6 병	3,517	9병	4,864
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	9,000 kg		재검사 용기 출고로 계근 미실시
	자체계근	9,000 kg
용기무게		3,517 Kg		- kg
납품수량		5,483 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		83 kg		- kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.