너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보이는 소화기 유지 및 관리 계획 보고

1. 예방과-5503(2021.6.14.)호“보이는 소화기 유지 및 관리 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내에 기 설치된 보이는 소화기 유지 및 관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 보이는 소화기 안전관리 책임자 지정 운영

○ 대  상 : 관내 설치된 보이는 소화기 180개(기본형 143, 거리형 37)

○ 책임관 : 센터장

○ 방  법 : 월 1회 이상 현장 확인(필요시 수시 확인)

○ 중점사항

- 안심 일자리 활용 등 정기적 순찰 등 상시 안전관리체계 구축

- 보이는 소화기 유지관리 상태 확인

- 지역 주민 대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보

□ 보이는 소화기 보수 유지관리 추진

○ 대  상 : 관내 설치된 보이는 소화기

○ 방  법 : 소방용수 정기점검 시 병행 실시

○ 중점사항

- 화재 발생 시 소화기를 사용한 경우 신규 소화기로 즉시 교체

- 표준디자인 외 부착된 불필요한 홍보 스티커 및 적치된 장애물 제거

- 소화기 도난.망실.케이스 파손.훼손(낙서) 등의 경우 보수

- 소화기 함 내부 쓰레기 발견 시 조치

3. 행정사항

가. 용수 담당 지역별 보이는 소화기 담당자 지정 관리(※ 붙임 문서 참조)

나. 파손, 회수 등이 발생 시 유지보수 완료 후 사진을 첨부하여 즉시 예방과로 공문 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 보이는 소화기 현황(길음) 1부.  끝.

담당자	최영규		진압2팀장	代최영규		센터장	06/18 이연우
협조자
시행	길음119안전센터-2967	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개