“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (합정동 429-*호)

1. 건축과-18408호 (2021. 6. 17.) 관련입니다.

2. 건축(신축)허가 신청에 따른 상수도 분야 협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축 개요

- 위  치: ************

- 규  모: ***********************

- 주용도: 공동주택(도시형생활주택(단지형다세대))

나. 협의 내용

- 급수 가능지역이며 붙임의 협의조건으로 급수승인이 가능함

- 인입관경 30㎜ (수도계량기–가정용 주계량기 30㎜ × 1)

※ 상수도 인입수압: 4.4 ㎏f/㎠ [와우산배수지 표고 (60m), 건축예정지 표고 (10m)]

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최재영		급수관리팀장	박상열		급수운영과장	06/18 김원수
협조자
시행	급수운영과-10527	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)