고압가스 수불부 취수장(06.17)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/18 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,625
06.01		751	896		1,647	28,978
06.02		572	724		1,296	27,682
06.03	10,800	533	639		1,172	37,310
06.04		636	814		1,450	35,860
06.05		604	729		1,333	34,527
06.06		502	592		1,094	33,433
06.07		521	586		1,107	32,326
06.08	5,400	522	641		1,163	36,563
06.09		533	846		1,379	35,184
06.10	5,400	432	876		1,308	39,276
06.11		489	962		1,451	37,825
06.12		591	899		1,490	36,335
06.13		519	924		1,443	34,892
06.14		484	1036		1,520	33,372
06.15		473	994		1,467	31,905
06.16		478	820		1,298	30,607
06.17					0	30,607
06.18					0	30,607
06.19					0	30,607
06.20					0	30,607
06.21					0	30,607
06.22					0	30,607
06.23					0	30,607
06.24					0	30,607
06.25					0	30,607
06.26					0	30,607
06.27					0	30,607
06.28					0	30,607
06.29					0	30,607
06.30					0	30,607
					0	30,607
합계	21,600	8,640	12,978		21,618