문서번호	건축부-9347
결재일자	2021. 6. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
박지영		차무흥	06/18 이창구
협 조
	주무관			고병준

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

실정보고(철근콘크리트 물량 증감)에 대한 검토보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

실정보고(철근콘크리트 물량 증감)에 대한 검토보고

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』관련 실정보고서 검토보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

*******************************************

1		사업개요

위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 9

규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

용    도 : 공장, 업무시설, 제1종근린생활시설

*********************************************************

************************************************

시 공 사 : 세이브건설(주) 외 2개사

2		추 진 경 위

'20.06.30. : 공사 착수

'20.07.31. : 지상 지장물(기존 건물) 철거

'20.11.20. : CIP천공 완료

'21.06.현재 : 지하2층 골조(벽체) 공사 중

3		실정보고 내용

관련근거

○ ********************************************************

○ ****************************************************

○ “지방 자치단체 입찰 및 계약집행기준” 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사의 설계변경 2.설계서의 정정•보완 나 1)

실정보고 내용

1. 설계서상 지하합벽과 CIP사이 레미콘 수량 누락분 반영(붙임#1)

2. 1층 바닥슬라브 타설전 지하층 벽체 자립을 위한 버팀벽 시공 반영(붙임#2)

3. 이음 및 정착길이 기준 반영한 시공상세도 물량 반영(붙임#3)

4. 외부 라운드 계단 시공 품질 및 안전을 고려한 거푸집 재질 및 수량 변경(붙임#4)

5. 지하층 외벽의 끊어치기 타설시 지수판 수량 누락분 반영(붙임#5)

6. 지하층외벽 합벽시공 후 가시설 띠장 간섭으로 인한 수직철근 이음부 커플러 시공수량 반영(붙임#6)

공사비 증감 내역

구 분	금 액			비고
	당 초	변 경	증 감
********	***********	***********	***********
******	***********	***********	***********
*****	***********	***********	**********
*****	**********	**********	**********
***	***********	***********	***********
*****	***********	***********	***********
**	*************	*************	***********

실정보고 내용 검토

○ 수량 증감 검토 내용

구분	변경내용	증감금액 (천원)	변경사유
*** ****	*********************
	********	****	************* ****** ************
	********	********
	*****	**********
** *****	****************
	**********	****	*************** ********** ************
	**********	**********
	**********	************
******* **** *****	****************
	**********	**********	*************** ********** ************
	**********	****
	**********	************
*** ****	***************
	******	**********	************
	******	****
	*******	************
	*********************
	**************	*********	************
	*************	****
	*******	**********
	*************
	*********** ***************	******	************ ************
	*********** **************	****
	**********	********
	************
	****	*********	************
	*****	****
	*****	***********
********	************
	******	********
	******	****	*************
	******	**********
*********	************** *************
	******	*********
	********	****	*************
	********	***********
***		*********	******
		*********
		***********
**		**********
		**********
		***********

○ 단가 적용 검토(지방자치단체 제13장 공사계약일반조건 제7절 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정에 의거)

- *********************************

- *****************************************

- **************************************************

- *********************

- ********************************************

4		감리자 검토의견

광역소공인 특화지원센터 건립공사 철근콘크리트 공종 관련 물량증감 실정보고 검토 결과 적정한 것으로 판단됨

5		처리의견

건설사업관리자의 실정보고 검토의견대로 철근콘크리트 공종과 관련한 물량증감 사항에 대하여 승인처리하고 추후 설계변경 시 금액 확정하여 변경계약 추진하고자 함.

붙 임 : 실정보고 검토결과서(건설사업관리단) 1부.  끝.