<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(여의도공원 관리사무실 지하 누수 주철관 교체)

문서번호	여의도공원관리사무소-3371
수 신	내부결재
접수번호

결재	★주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
	이기억	한광수	06/18 代한광수

계 약 건 명			여의도공원 관리사무실 지하 누수 주철관 교체
납 품 자			상 호			****						성명		**
계 약 금 액			*************************
계약체결년월일			2021년 6월 16일
납 품 기 한			2021년 6월 18일
납 품 년 월 일			2021년 6월 17일
검사(수)년월일			2021년 6월 17일
검사(수) 장 소			여의도공원 관리사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( 0 )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (〇), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 6월 17일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			주무관	성명		김영미		김영미		김병수
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			주무관	성명		민진우		민진우

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록	품 명	규 격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	PVC파이프	100	mm	19,000	3		3	여의도공원
	DRFYT	100	mm	10,000	2		2
	DRF엘보	100	mm	8,000	5		5
	DRF45도	100	mm	8,000	1		1
	DRF소켓	100	mm	7,000	2		2
	배관기공		인	280,000	2		2
	배관조공		인	170,000	1		1
	쓰레기		식	150,000	1		1
	공과 잡비		식	210,000	1		1
	철거비			550,000	1		1
	부가세			177,900	1		1

검 수 사 진

자재 사진	지하실 배수 사진	주철관 철거 사진	주철관 철거 시진
주철관 절단 사진	주철관 절단 후 배출	PVC 파이프 설치 사진	PVC 파이프 설치 사진