고압가스 수불부(06/16)

★주무관	정수과장			결재
이용철	06/18 최종인
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-4501

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						6,583
06.01		0	0	638	5,400	40	141	283	464	11,519
06.02		0	0	638		0	141	297	438	11,081
06.03		0	0	638		0	142	294	436	10,645
06.04		0	0	638		0	142	298	440	10,205
06.05		0	0	638		0	143	284	427	9,778
06.06		0	0	638		0	145	289	434	9,344
06.07		0	0	638		0	132	298	430	8,914
06.08		0	0	638		0	129	298	427	8,487
06.09		0	0	638		0	147	303	450	8,037
06.10		0	0	638		0	147	309	456	7,581
06.11		0	0	638		0	147	303	450	7,131
06.12		0	0	638		0	147	281	428	6,703
06.13		0	0	638		0	146	286	432	6,271
06.14		0	0	638		0	147	310	457	5,814
06.15		0	0	638		0	146	310	456	5,358
06.16		0	0	638		0	146	321	467	4,891
06.17			0	638					0	4,891
06.18			0	638					0	4,891
06.19			0	638					0	4,891
06.20			0	638					0	4,891
06.21			0	638					0	4,891
06.22			0	638					0	4,891
06.23			0	638					0	4,891
06.24			0	638					0	4,891
06.25			0	638					0	4,891
06.26			0	638					0	4,891
06.27			0	638					0	4,891
06.28			0	638					0	4,891
06.29			0	638					0	4,891
06.30			0	638					0	4,891
07.01			0	638					0	4,891
합계	0	0	0		5,400	40	2,288	4,764	7,092

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			25,742
06.01		0	0	0	40,178		3,032	22,710
06.02		0	0	0	40,178	18,000	3,083	37,627
06.03		0	0	0	40,178		3,435	34,192
06.04		0	0	0	40,178		2,947	31,245
06.05		0	0	0	40,178		2,744	28,501
06.06		0	0	0	40,178		2,748	25,753
06.07		0	0	0	40,178		2,826	22,927
06.08		0	0	0	40,178	18,550	2,813	38,664
06.09		0	0	0	40,178		2,961	35,703
06.10		0	0	0	40,178		3,026	32,677
06.11		0	0	0	40,178		2,921	29,756
06.12		0	0	0	40,178		2,726	27,030
06.13		0	0	0	40,178		2,761	24,269
06.14		0	0	0	40,178		2,951	21,318
06.15		0	0	0	40,178	17,450	3,066	35,702
06.16		0	0	0	40,178		2,763	32,939
06.17				0	40,178			32,939
06.18				0	40,178			32,939
06.19				0	40,178			32,939
06.20				0	40,178			32,939
06.21				0	40,178			32,939
06.22				0	40,178			32,939
06.23				0	40,178			32,939
06.24				0	40,178			32,939
06.25				0	40,178			32,939
06.26				0	40,178			32,939
06.27				0	40,178			32,939
06.28				0	40,178			32,939
06.29				0	40,178			32,939
06.30				0	40,178			32,939
07.01				0	40,178			32,939
합계	0	0	0	0		54,000	46,803