		강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 1회 시설공사 하자검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 지방계약법 시행령 제70조 「하자검사」 및 동법 시행규칙 제69조 「하자검사」

나. 소방행정과-5583(2021. 6. 4.)호 “2021년 1회 시설공사 하자검사 계획”

2. 위와 관련 우리 서 시설공사에 대한 2021년 1회차 하자검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사기간: 2021. 6. 7.(월) ~ 6. 10.(목) 4일간

나. 검사부서: 소방행정과 등 8개 부서

다. 검사대상: 내진성능보강공사 등 28개 공사 대상

라. 검 사 자: 관리(사용)부서 부서장 책임 아래 2명이상 검사자 지정 실시

마. 검사방법: 하자검사조서에 의한 관능검사

바. 검사결과: 강일119안전센터 누수 및 난방시설 수리 요함(붙임참고)

사. 향후계획: 대상별 시공 업체와 일정 조율 후 별도 계획 수립 예정

붙임  1. 2021년 1회 하자검사 결과 1부

2. 하자검사조서(2021년 상반기) 31부.  끝.

담당자							한규승			장비회계팀장					김보경					소방행정과장					06/21 김병춘
협조자
시행			소방행정과-6224									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)															/			http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화								/전송			02-483-1190					/													/	부분공개(5)