재난관리과-3321
	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전 1247호) 고장발생 보고

1. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 우리서에서 관리하는 소방용수시설(지상식 소화전)에 고장이 발생하여 붙임과 같이 보고합니다.

가. 고장내역

식 별	용수번호	관할	위치	고장내용	비고
소화전 (지상식)	1247	현장대응단	중랑구 신내역로 25 중랑공영차고지 정문 맞은편 인도상	버스 차량 추돌로 인한 소화전 몸체 파손	사용불가

나. 향후 조치계획 : 원인자 소화전 원상복구 예정

************************

붙임  고장소방용수 위치도 및 사진(1247호) 1부.  끝.

담당자	신준희		대응총괄팀장	代김희로		재난관리과장	06/21 류중무
협조자
시행	재난관리과-3321	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)