문서번호	사회혁신담당관-6057
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		혁신파크팀장	사회혁신담당관
장천섭		은진아	06/21 민수홍
협 조
	주무관			김종훈
	주무관			박상희
	주무관			김진영

『‘21년 우기대비 서울혁신파크 시설물』

안전점검 결과보고

2021.  6.

서울혁신기획관

(사회혁신담당관)

‘21년 우기대비

서울혁신파크 시설물 안전점검 결과 보고

‘21년 서울혁신파크내 시설물에 대하여 여름철 우기대비 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거 : ’21년 서울혁신파크 시설(건축)물 안전관리계획

(사회혁신담당관-1212, ‘21.2.1)

□  서울혁신파크 시설(건축)물 현황

❍ 위    치 : 은평구 통일로 684(녹번동 7번지)

❍ 시설(건축)물

- 부지면적 109,927.10㎡

- 건축물 29개동, 연면적 48,898.47㎡

- 가설건축물 6개동, 125.29㎡

- 기타 부대시설

□  점 검 일 : ‘21. 6. 17.(목)

□  점 검 자 : 혁신파크팀 4명

□  점검내용 : 안전점검표 별첨

□  점검결과

점검위치	점검결과	조치내용	비고
상상청뒷편	배수로에 퇴적물(낙엽)로 배수지장	퇴적물(낙엽) 제거(청소)
공유동우측	배수로옆 자갈 및 모래 적치로 배수구 막힘초래	자갈 및 모래 제거
청년청 지하출입구	지하출입구에 설치된 차수판 훼손 및 배수트랜치에 모래적치	차수판보수 및 모래제거
기타	수방자재 미비치	수방자재(양수기, 모래마대, 천막지, 안전띠, 로프, 수방자재보관함) 비치

□ 행정사항

❍ 서울혁신센터 시설물 수탁법인, 혁신센터에 점검결과 조치 필요사항 통보

붙 임 : *********  끝.