문서번호	관리단속과-8136
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	관리단속과장
강운규	06/22 이우승

2021년 청사 소방안전관리업무대행 용역 점검결과보고(6월)

2021. 6

북부도로사업소

[관리단속과]

「2021년 청사 소방안전관리업무대행 용역」

점  검  결  과  보  고 (6월)

우리 사업소 ‘21년도 청사 소방안전관리업무대행 용역 6월 점검을 완료하고 그 결과를 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 청사 소방안전관리업무대행 용역

○ 용역대상 : 북부도로사업소 청사(본관,별관,세차동 등)

○ 용역기간 : 2021. 3. 1 ~ 2021. 12. 31

○ 계약업체 : ㈜화이어캅스경기북 대표 김형찬

□ 점검현황

○ 점검일 : 2021. 6. 22.(화)

○ 점검자 : 전종섭외 1명

연번	점검내용	점검결과	비고
1	소화기구	- 소화기 외관 및 충압상태	양호
2	경보설비	- 화재수신기 점검실시 - 회로도통 시험실시 - 예비전원 시험실시 - 발신기 외관 및 표시등 점등실시	양호
3	피난설비	- 유도등 점등상태 점검실시	양호

□ 보고자의견

○ 2021년도 6월 소방안전관리용역시행하여 청사 소방안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 소방시설 관리 점검기록부(6월).  끝.