투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 B동 탈수기 네트워크 공사 및 HMI 구성 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0625호(2021.6.22.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 B동 탈수기 네트워크 공사 및 HMI 구성 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 B동 탈수기 네트워크 공사 및 HMI 구성

2) 요청사유 : 탈수시설 B동 탈수기 네트워크 미구성에 따른 탈수기 운정 중 이상 발생시 신속한 대처 불가

3) 작업계획 : 탈수기 현장제어반 6면 및 이중화 PLC 네트워크 공사, HMI 구성 등

4) 소요예산 : ***********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(탈수기 가동상태 상시 점검 및 고장시 신속한 대처를 위하여 네트워크 공사 필요 )

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	06/22 代백선호
협조자
시행	운영과-7191	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)