문서번호	시설관리과-15108
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
정재형		유광창	06/22 송병욱
협조	수질팀장		정번석
	기전팀장		백민

용마배수지(1지) 통수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(시설관리과)

용마배수지(1지) 통수 계획

용마배수지(1지) 내부 방식공사 완료됨에 따라 통수전 수질검사 등     통수전반에 대한 검토내용을 보고드림.

□ 관련근거: 상수도 배급수 시설 수질관리 업무지침(2017, 개정)

○ 상수도공사 후 통수전 수질검사

- 대상: 배수지 및 가압장 신·개축(증축) 및 내부청소, 수리 등을 하는 저수시설공사

- 검사항목

*********************************************

*****************************************************

***************************************************************

□ 검사항목 검토의견

*******************************************************************************************************************************************************

□ 수질검사 추진계획

배수지 담수 및 퇴수		수질검사검사 의뢰		시료채취		배수지 통수
구의정수장 및 기전팀		행정지원과 수질팀		물연구원 수질연구과		시설관리과
6. 23 ~ 6.29		6. 29		6. 30		7. 7
담수 및 퇴수 등 헹굼작업 2회		먹는물 수질기준 전항목 및 악취원인 물질 검사의뢰		행정지원과 수질팀에서 용마배수지 시료채취 후 물연구원 별송		수질검사 결과 합격시 통수

***************************************

**************************************************