문서번호	기전과-6523
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이지영		배수웅	06/22 이규상
협조

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

제1회 기성준공 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6. 22.(화)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

제1회 기성준공 보고

「2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)」와 관련 감리업체로부터 기성준공 서류가 제출되어 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 2021년 동부1구역 교통신호 유지보수공사(연간단가) 1차 기성서류 제출   ○ ㈜협우지여엔지니어링 서교감 제21-85호(2021.06.21.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

□ 계약금액 : 금454,677,300원(금사억오천사백육십칠만칠천삼백원정)

□ 계약업체 : ㈜보원전기 대표 정혜원

□ 감리업체 : ㈜협우지여엔지니어링 대표 김영곤

3		제1회 기성준공 개요

□ 준공대상 : 대치미도아파트 외 89개소

□ 기성(1회)준공 작업차수 : 작업지시 1차, 2차(추가, 추가1 포함)

□ 기성준공일 : 2021. 6. 18.

□ 기성준공검사일 : 2021. 6. 21.

□ 기성검사

○ 검사자 : 감리사 ***************************

○ 검사자 : 감리사 **************************

○ 입회자 : 감리사 ***************************

○ 입회자 : 시공사 ***************************

○ 입회자 : 확인자 ****************************

□ 기성준공 주요물량

구 분	제어기 (대)	신호지주 (본)	차량신호등 (조)	보행신호등 (조)	잔여시간표시기(대)	음향신호기 (대)	신호케이블 (m)	비고
소 계	24	86	87	40	14	92	6,577
신 설	12	47	14	14	12	47	3,294
이 설 (재설치)	-	1	60	17	2	10	1,160
철 거	12	38	13	9	-	35	2,123

□ 기성준공검사 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의  내용과 같이 이상없이 기성준공됨.

□ 기성준공금액

(단위 : 원)

구 분		계약금액	전회기성	금회기성	누계금액	잔여금액	비고
총공사비		***********	*	***********	***********	**********	*** *****
도급비	공급가액	***********	*	***********	***********	**********
	부가가치세	**********	*	***********	***********	**********
	소 계	***********	*	***********	***********	**********

3		보고자 의견

□ 감리사로부터 접수된 기성준공 서류를 검토한 결과 적합하다고 판단되어 기성 준공처리 하고자 함.

붙  임 : 1. 기성준공서류 제출 공문 1부.

2. 기성준공 내역서 1부.  끝.