문서번호	요금과-13211
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	代지창구	06/22 김정일
협 조
	요금관리1팀장		지창구
	요금관리2팀장		代류수경

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 4월)

2021. 6.

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 4월)

1		유수율 현황

○ ’21년 목표대비 누계 (4월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년목표	95.90	90.96	98.33	96.83	95.34	94.43	95.68	98.40	97.52
’21년실적	93.86	89.92	98.90	90.58	94.83	93.99	95.85	95.15	93.01
증 감	-2.04	-1.04	0.57	-6.25	-0.51	-0.44	0.17	-3.25	-4.51

○ 전년대비 누계 (4월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년	93.86	89.92	98.90	90.58	94.83	93.99	95.85	95.15	93.01
‘20년	95.97	88.42	98.08	98.32	95.94	94.86	95.82	98.19	97.96
증 감	-2.11	1.5	0.82	-7.74	-1.11	-0.87	0.03	-3.04	-4.95

○ 전년대비 당월 (4월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21.4월	94.25	96.76	96.19	83.20	98.58	97.84	98.32	102.83	83.76
’20.4월	98.68	94.59	94.56	102.06	97.88	96.60	98.33	105.64	98.85
증 감	-4.43	2.17	1.63	-18.86	0.7	1.24	-0.01	-2.81	-15.09

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	365,104	364,130	-1,034	-0.28		39,175	38,376	-799	-2.04	-1.76
	1월	92,980	95,790	2,810	3.02		9,981	9,953	-28	-0.28	-3.30
	2월	88,148	83,798	-4,350	-4.93		9,471	8,933	-538	-5.68	-0.75
	3월	93,078	93,345	207	0.22		9,990	9,857	-192	-1.92	-2.14
	4월	90,898	91,197	299	0.33		9,733	9,633	-100	-1.02	-1.35
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월

조정량	1-12월	350,389	341,790	-10,240	-2.92		38,423	37,952	-471	-1.23	1.69
	1월	86,587	86,362	-225	-0.26		10,162	10,191	29	0.29	0.55
	2월	87,414	85,343	-2,071	-2.37		8,981	8,755	-226	-2.52	-0.15
	3월	86,688	84,134	-4,195	-4.84		10,077	9,740	-337	-3.34	1.5
	4월	89,700	85,951	-3,749	-0.04		9,203	9,266	63	0.68	0.72
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월

○ 공급량 분석

- 4월 공급량은 9,633천㎥으로 전년 대비 100천㎥(-1.02%) 감소.

▪ 사업소 전체 인구수 13.0천명 감소(1.1%)에 의한 공급량 감소

▪ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

▪ 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정 중

○ 조정량 분석

- 4월 조정량(6월 납기)은 9,266천㎥으로 전년 대비 63천㎥(0.68%)

증가하였고 당월 유수율은 전년 대비 1.63% 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인은 아래와 같음.

① 가정용 68천㎥ 증가

- ************************************** ▴16,394㎥

- ********************************신축 ▴19,266㎥

- *********************************신축 ▴56,187㎥

② 공공용 47천㎥ 증가

- ***************** ▴3,559㎥

- ***********************▴2,726㎥

- *************************▴4,976㎥

③ 일반용 29천㎥ 증가

- ****************누수 안내 ▴6,370㎥

- **********************▴1,242㎥

- ************************************▴7,986㎥

④ 욕탕용 54천㎥ 감소

- *****************▾11,659㎥

- *******************▾5,054㎥

- *******************▾6,528㎥

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2021년	101.56	106.65	101.11	86.24	119.91	76.47
	2020년	100.02	103.26	108.19	85.05	105.03	69.21
	증 감	1.54	3.39	-7.08	1.19	14.88	7.26

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2021년	102.14	102.25	115.93	96.12	106.07	93.13	94.66
	2020년	98.89	101.43	90.47	137.09	92.54	90.50	93.64
	증 감	3.25	0.82	25.46	-40.97	13.53	2.63	1.02

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2021년	93.83	89.10	99.38	103.16	99.12
	2020년	95.39	93.38	94.79	101.38	98.06
	증 감	-1.56	-4.28	4.59	1.78	1.06

첨 부 : 유수율 현황 자료(’21년 4월, 공급량 수정) 1부.  끝.