문서번호	요금과-13212
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	代지창구	06/22 김정일
협 조
	요금관리1팀장		지창구
	요금관리2팀장		代류수경

2021년 4월 (2021년 6월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2021. 6.

2021년 4월(2021년 6월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 98.33%

□ 4월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2021	38,376	37,952	98.90
	2020	39,176	38,424	98.08
	증감	-800 (-2.04%)	-472 (-1.22%)	0.82
당월	2021	9,633	9,266	96.19
	2020	9,733	9,203	94.55
	증감	-100 (-1.02%)	63 (0.68%)	1.64

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ’21년 4월(’21년 6월 납기) 당월 공급량은 9,633천㎥으로 전년동기 대비 100천㎥ 감소, 조정량은 9,266천㎥으로 전년 동기 대비 63천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 1.64% 증가하였음.

○ 당월 공급량은 전년 대비 100천㎥(-1.02%) 감소로

- 사업소 전체 인구수 13.0천명 감소(1.1%)에 의한 공급량 감소

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

- 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정 중임.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021	102.40	98.01	98.81	96.19
2020	101.81	94.83	100.87	94.56	105.66	92.74	104.72	91.60	105.40	93.22	101.27	90.75
증감	0.59	3.18	-1.47	1.63

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,592	3,575	2,515	4,075	609	2,253	2,694	1,725
	조정량	2,765	3,614	2,169	4,561	466	2,304	3,123	1,658
	유수율	106.67	101.09	86.24	111.93	76.52	102.26	115.92	96.12
당월	공급량	719	859	611	1,148	144	539	649	393
	조정량	389	1,084	348	1,374	84	648	1,048	217
	유수율	54.10	126.19	56.96	119.69	58.33	120.22	161.48	55.22
담 당 자		정진우 (급수)	이용민 (급수)	김기문 (급수)	김기문 (급수)	노운학 (급수)	조재민 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율: 박문희(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	611	1,253	2,429	8,054	1,777	1,464	2,749
	조정량	648	1,157	2,299	7,177	1,766	1,511	2,725
	유수율	106.06	92.34	94.65	89.11	99.38	103.21	99.13
당월	공급량	156	289	615	2,103	358	366	684
	조정량	304	180	411	1,949	294	349	587
	유수율	194.87	62.28	66.83	92.68	82.12	95.36	85.82
담 당 자		고명환 (급수)	조재민 (급수)	김민재 (급수)	강철운 (시설)	황순미 (시설)	장원석 (시설)	강철운 (시설)
총 괄		유수율: 박문희(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	13,366	10,965	14,045
	조정량	13,574	11,199	13,178
	유수율	101.56	102.13	93.83
당월	공급량	3,481	2,640	3,512
	조정량	3,279	2,809	3,179
	유수율	94.20	106.40	90.52

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	138,653	9,266	136,948	9,176	90	0.98
가정용	119,282	6,941	118,112	6,873	68	0.99
공공용	1,073	376	1,071	329	47	14.29
일반용	18,236	1,842	17,698	1,813	29	1.60
욕탕용	62	107	67	161	-54	-33.54

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2021년 6월 납기 전체 조정량은 전년동월 대비 90천㎥ 증가

<가정용> : 68천㎥ 증가

○ ************************************** ▴16,394㎥

○ ********************************신축 ▴19,266㎥

○ *********************************신축 ▴56,187㎥

<공공용> : 47천㎥ 증가

○ ***************** ▴3,559㎥

○ ***********************▴2,726㎥

○ *************************▴4,976㎥

<일반용> : 29천㎥ 증가

○ ****************누수 안내 ▴6,370㎥

○ **********************▴1,242㎥

○ ************************************▴7,986㎥

<욕탕용> : 54천㎥ 감소

○ *****************▾11,659㎥

○ *******************▾5,054㎥

○ *******************▾6,528㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	138,653	9,266	136,948	9,176	1,705	90
1	증산4	107	389	108	386	-1	3
2	증산5	24,114	1,084	23,800	1,070	314	14
3	와우산1	3,080	348	3,029	345	51	3
4	와우산2	11,379	1,374	10,769	1,340	610	34
5	만리3	2,390	84	2,380	83	10	1
6	홍은	11,391	648	11,342	721	49	-73
7	백련	17,800	1,048	17,935	1,075	-135	-27
8	백련6	2,741	217	2,739	217	2	0
9	백련9	6,930	304	6,873	295	57	9
10	증산3	396	180	452	184	-56	-4
11	남산4	2,821	411	2,911	396	-90	15
12	불광터널	37,620	1,949	36,913	1,845	707	104
13	증산1	4,346	294	4,266	290	80	4
14	증산2	6,315	349	6,209	339	106	10
15	진관	7,223	587	7,222	590	1	-3

○ 증산4 : ***********************************▴3,331㎥

○ 증산5 : *************************▴3,386㎥

○ 와우산1 : *************************▴7,345㎥

○ 와우산2 : **********************************▴16,394㎥

○ 만리3 : **********************▴2,295㎥

○ 홍은 : *******************▾5,054㎥

○ 백련 : ******************************▾16,668㎥

○ 백련6 : 특이사항 없음

○ 백련9 : **************************▴2,148㎥

○ 증산3 : ***********************▾3,707㎥

○ 남산4 : ************************▴19,266㎥

○ 불광터널 : ***************************신축 ▴56,187㎥

○ 증산1 : ************************신축 ▴17,784㎥

○ 증산2 : *************************▴2,479㎥

○ 진관 : ***************************▾4,548㎥

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4 <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	107	388,864	108	385,631	3,233	0.84
가정용	25	207,295	25	208,790	-1,495	-0.72
공공용	1	20	1	24	-4	-16.67
일반용	78	173,432	78	168,651	4,781	2.83
욕탕용	3	8,117	4	8,166	-49	-0.60

▷ 증감량 : 3,233㎥ 증가

○ 가정용 : 1,495㎥ 감소

- ************************▾3,206㎥

○ 공공용 : 4㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 4,781㎥ 증가

- ***********************▴2,718㎥

○ 욕탕용 : 49㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1·2동, 연남동, 성산1·2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	24,114	1,083,746	23,800	1,070,572	13,174	1.23
가정용	20,310	752,948	20,135	754,921	-1,973	-0.26
공공용	109	25,951	111	20,819	5,132	24.65
일반용	3,687	296,814	3,545	284,523	12,291	4.32
욕탕용	8	8,033	9	10,309	-2,276	-22.08

▷ 증감량 : 13,174㎥ 증가

○ 가정용 : 1,973㎥ 감소

- ***********************▾667㎥

○ 공공용 : 5,132㎥ 증가

-************************▴1,104㎥

○ 일반용 : 12,291㎥ 증가

- *************************▴3,386㎥

○ 욕탕용 : 2,276㎥ 감소

-***************************** ▾1,524㎥

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,080	348,237	3,029	344,830	3,407	0.99
가정용	1,646	173,340	1,603	165,685	7,655	4.62
공공용	31	14,040	31	11,480	2,560	22.30
일반용	1,400	158,525	1,392	152,493	6,032	3.96
욕탕용	3	2,332	3	15,172	-12,840	-84.63

▷ 증감량 : 3,407㎥ 증가

○ 가정용 : 7,655㎥ 증가

- **************************▴7,345㎥

○ 공공용 : 2,560㎥ 증가

-**********************▴2,210㎥

○ 일반용 : 6,032㎥ 증가

- **************************▴3,031㎥

○ 욕탕용 : 12,840㎥ 감소

- *****************▾11,659㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1·2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1·2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,379	1,373,761	10,769	1,339,772	33,989	2.54
가정용	9,245	957,735	8,683	949,309	8,426	0.89
공공용	132	45,175	132	31,839	13,336	41.89
일반용	1,993	346,097	1,945	327,338	18,759	5.73
욕탕용	9	24,754	9	31,286	-6,532	-20.88

▷ 증감량 : 33,989㎥ 증가

○ 가정용 : 8,426㎥ 증가

- ***************************▴16,394㎥

○ 공공용 : 13,336㎥ 증가

- ******************▴3,559㎥

○ 일반용 : 18,759㎥ 증가

- ****************누수 안내 ▴6,370㎥

○ 욕탕용 : 6,532㎥ 감소

- ****************** ▾4,419㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1·2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,390	83,984	2,380	82,926	1,058	1.28
가정용	2,211	74,006	2,205	75,976	-1,970	-2.59
공공용	9	3,304	9	1,053	2,251	213.77
일반용	170	6,674	166	5,897	777	13.18
욕탕용					-	-

▷ 증감량 : 1,058㎥ 증가

○ 가정용 : 1,970㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 2,251㎥ 증가

- ********************* ▴2,295㎥

○ 일반용 : 777㎥ 증가

- ***********************▴624㎥

○ 홍은 <서대문구 홍은1·2동, 홍제1·2·3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,391	648,300	11,342	720,865	-72,565	-10.07
가정용	10,171	537,704	10,147	590,136	-52,432	-8.88
공공용	142	28,445	142	22,529	5,916	26.26
일반용	1,072	72,741	1,047	88,608	-15,867	-17.91
욕탕용	6	9,410	6	19,592	-10,182	-51.97

▷ 증감량 : 72,565㎥ 감소

○ 가정용 : 52,432㎥ 감소

- ************************ ▾928㎥

○ 공공용 : 5,916㎥ 증가

- *********************▴942㎥

○ 일반용 : 15,867㎥ 감소

-*************************** ▴2,132㎥

○ 욕탕용 : 10,182㎥ 감소

- ****************** ▾5,054㎥

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,800	1,047,686	17,935	1,075,032	-27,346	-2.54
가정용	15,886	879,889	16,045	897,255	-17,366	-1.94
공공용	157	52,164	154	60,448	-8,284	-13.70
일반용	1,756	110,773	1,735	110,178	595	0.54
욕탕용	1	4,860	1	7,151	-2,291	-32.04

▷ 증감량 : 27,346㎥ 감소

○ 가정용 : 17,366㎥ 감소

- *********************** ▾1.827㎥

○ 공공용 : 8,284㎥ 감소

- *********************************▾16,668㎥

○ 일반용 : 595㎥ 증가

- ************************** ▴897㎥

○ 욕탕용 : 2,291㎥ 감소

- ******************▾2,291㎥

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,741	217,451	2,739	216,912	539	0.25
가정용	1,988	95,730	1,975	98,388	-2,658	-2.70
공공용	25	16,639	25	14,103	2,536	17.98
일반용	727	105,048	738	103,981	1,067	1.03
욕탕용	1	34	1	440	-406	-92.27

▷ 증감량 : 539㎥ 증가

○ 가정용 : 2,658㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 2,536㎥ 증가

- ***********************▴2,726㎥

○ 일반용 : 1,067㎥ 증가

- *********************▴1,242㎥

○ 욕탕용 : 406㎥ 감소

- ***********************▾956㎥

○ 백련9 <서대문구 홍은1·2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,930	304,047	6,873	294,881	9,166	3.11
가정용	6,582	268,279	6,531	262,698	5,581	2.12
공공용	41	11,532	40	9,900	1,632	16.48
일반용	306	24,086	301	21,992	2,094	9.52
욕탕용	1	150	1	291	-141	-48.45

▷ 증감량 : 9,166㎥ 증가

○ 가정용 : 5,581㎥ 증가

- ************************** ▴2,148㎥

○ 공공용 : 1,632㎥ 증기

- ******************* ▴817㎥

○ 일반용 : 2,094㎥ 증가

- 수전수 5전 증가

○ 욕탕용 : 141㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1·2동, 북가좌1·2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	396	179,901	452	184,440	-4,539	-2.46
가정용	212	150,817	231	157,171	-6,354	-4.04
공공용	16	1,118	17	1,093	25	2.29
일반용	166	17,326	201	18,530	-1,204	-6.50
욕탕용	2	10,640	3	7,646	2,994	39.16

▷ 증감량 : 4,539㎥ 감소

○ 가정용 : 6,354㎥ 감소

- *****************************▾3,707㎥

○ 공공용 : 25㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 1,204㎥ 감소

- 수전수 35전 감소

○ 욕탕용 : 2,994㎥ 증가

- *********************** ▴1,942㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1·2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,821	411,180	2,911	395,863	15,317	3.87
가정용	2,324	305,355	2,373	289,283	16,072	5.56
공공용	65	40,957	66	40,756	201	0.49
일반용	428	58,509	468	57,873	636	1.10
욕탕용	4	6,359	4	7,951	-1,592	-20.02

▷ 증감량 : 15,317㎥ 증가

○ 가정용 : 16,072㎥ 증가

- *************************신축 ▴19,266㎥

○ 공공용 : 201㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 636㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1,592㎥ 감소

- ****************** ▾578㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1·2동, 신사1·2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1·2동, 진관동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	37,620	1,948,673	36,913	1,845,161	103,512	5.61
가정용	32,923	1,546,316	32,466	1,463,141	83,175	5.68
공공용	164	68,025	161	41,951	26,074	62.15
일반용	4,520	312,792	4,271	307,988	4,804	1.56
욕탕용	13	21,540	15	32,081	-10,541	-32.86

▷ 증감량 : 103,512㎥ 증가

○ 가정용 : 83,175㎥ 증가

- ***************************▴56,187㎥

○ 공공용 : 26,074㎥ 증가

- ***************************▴1,973㎥

○ 일반용 : 4,804㎥ 증가

- *****************************▴7,986㎥

○ 욕탕용 : 10,541㎥ 감소

- ********************▾2,317㎥

○ 증산1 <은평구 신사1·2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,346	293,942	4,266	290,087	3,855	1.33
가정용	3,975	251,013	3,902	243,881	7,132	2.92
공공용	38	8,745	39	5,209	3,536	67.88
일반용	329	30,580	321	32,258	-1,678	-5.20
욕탕용	4	3,604	4	8,739	-5,135	-58.76

▷ 증감량 : 3,855㎥ 증가

○ 가정용 : 7,132㎥ 증가

- ***************************▴17,784㎥

○ 공공용 : 3,536㎥ 증가

- *******************▴1,443㎥

○ 일반용 : 1,678㎥ 감소

- ************************▾788㎥

○ 욕탕용 : 5,135㎥ 감소

- ****************** ▾6,528㎥

○ 증산2 <은평구 응암1·2·3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,315	348,867	6,209	339,493	9,374	2.76
가정용	5,176	275,145	5,187	265,414	9,731	3.67
공공용	26	6,383	26	5,318	1,065	20.03
일반용	1,108	61,884	991	57,701	4,183	7.25
욕탕용	5	5,455	5	11,060	-5,605	-50.68

▷ 증감량 : 9,374㎥ 증가

○ 가정용 : 9,731㎥ 증가

- *************************▴2,479㎥

○ 공공용 : 1,065㎥ 증가

- **********************▴739㎥

○ 일반용 : 4,183㎥ 증가

- **********************, 신축 ▴1,429㎥

○ 욕탕용 : 5,605㎥ 감소

- ************************▾2,809㎥

○ 진관 <은평구 갈현1·2동, 신사1·2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2021.4월(’21.6월납기)		2020.4월(’20.6월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,223	587,373	7,222	589,602	-2,229	-0.38
가정용	6,608	465,520	6,604	450,606	14,914	3.31
공공용	117	53,208	117	63,045	-9,837	-15.60
일반용	496	67,293	499	74,961	-7,668	-10.23
욕탕용	2	1,352	2	990	362	36.57

▷ 증감량 : 2,229㎥ 감소

○ 가정용 : 14,914㎥ 증가

- *****************************▴1,263㎥

○ 공공용 : 9,837㎥ 감소

- ************************* ▾4,548㎥

○ 일반용 : 7,668㎥ 감소

- *****************▾1,840㎥

○ 욕탕용 : 362㎥ 증가

- ******************* ▴547㎥

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.4월 (’21.6월납기)	2020.4월 (’20.6월납기)	증감량
계	3,277,777	3,224,021	53,756
아현제1동	139,672	143,098	-3,426	*********************▾2,246
아현제2동	79,827	80,626	-799	마포대로 195 마포래미안푸르지오 4단지 ▾2,465
공덕제1동	16,840	17,852	-1,012	******* 재개발지역 이주중
공덕제2동	169,422	162,779	6,643	************************* ▴5,629
신공덕동	51,693	55,671	-3,978	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안아파트 ▾5,772
도화동	299,559	296,788	2,771	- ************** ▴3,688
용강동	265,885	255,406	10,479	************* 누수 ▴6,370
대흥동	54,350	51,266	3,084	******************** ▴2,666
염리동	163,661	143,188	20,473	**************************** 신축 ▴16,394
신수동	256,773	268,865	-12,092	************** ▾11,659
서강동	73,269	77,401	-4,132	******************* ▾2,296
서교동	57,048	54,945	2,103	*********************▴7,231
동교동	325,036	297,492	27,544	양화로 141 (주)호텔롯데 L7홍대 ▴3,386
합정동	21,184	24,655	-3,471	***************▾788
망원제1동	318,844	323,719	-4,875	********************▾667
망원제2동	2,472	2,956	-484	특이사항 없음
연남동	289,480	282,019	7,461	*************** ▴1,070
성산제1동	304,160	299,979	4,181	*******************) ▴1,104
성산제2동	85,252	81,981	3,271	**************************▴2,598
상암동	303,350	303,335	15	특이사항 없음

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.4월 (’21.6월납기)	2020.4월 (’20.6월납기)	증감량
계	2,444,140	2,459,852	-15,712
천연동	200,682	204,495	-3,813	*********************▾3,763
북아현동	68,353	70,243	-1,890	***************** ▾734
충현동	50,069	25,794	24,275	- ******************* 신축 ▴19,266
신촌동	57,650	60,250	-2,600	신촌로 73 유수홀딩스 ▾678
연희동	556,833	596,260	-39,427	******************* 작년 누수 ▾16,668
홍제제1동	285,669	284,266	1,403	**********************▴2,148
홍제제3동	185,799	189,935	-4,136	***************▾4,746
홍제제2동	48,505	48,737	-232	******************** ▾757
홍은제1동	41,308	37,150	4,158	************************* ***** ▴3,791
홍은제2동	373,557	369,618	3,939	*****************▴817
남가좌제1동	140,579	133,591	6,988	가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 ▴3,210
남가좌제2동	316,436	313,224	3,212	****************▴2,597
북가좌제1동	86,898	93,042	-6,144	*********************** ▾3,707
북가좌제2동	31,802	33,247	-1,445	*****************▾926

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.4월 (’21.6월납기)	2020.4월 (’20.6월납기)	증감량
계	3,544,095	3,492,194	51,901
녹번동	471,067	463,054	8,013	**********************▴4,697
불광제1동	107,253	137,638	-30,385	- ************* ▾6,384
불광제2동	8,544	8,832	-288	특이사항 없음
갈현제1동	343,718	345,051	-1,333	***************** ▾583
갈현제2동	14,577	16,091	-1,514	********************* ▾655
구산동	16,488	17,123	-635	****************▾1,568
대조동	429,290	428,945	345	**********************▴1,205
응암제1동	408,508	371,639	36,869	- ********************* 신축 ▴56,187
응암제2동	247,616	239,136	8,480	***********************▴2,479
응암제3동	5,735	7,784	-2,049	******************* ▾1,905
역촌동	671,746	665,589	6,157	***************▴899
신사제1동	32,019	35,243	-3,224	***************** ▾1,901
신사제2동	33,317	31,976	1,341	- ****************▴1,248
증산동	216,398	220,452	-4,054	증산로9길 13 천수사우나 ▾6,528
수색동	29,793	11,018	18,775	********************* 신축 ▴17,784
진관동	508,026	492,623	15,403	연서로 535 하나고등학교 ▴4,976

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,152,245천명 (전년 동월 대비 약 13.0천명 감소)

○ 수 전 수 : 291.5천전 (전년 동월 대비 약 3.0천전 증가)

(단위 : 전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2021년 4월	291,525	253,903	2,137	35,406	79
2020년 4월	288,511	252,258	2,135	34,031	87
증감	3,014	1,645	2	1,375	-8

○ 평균 최고기온 : 19.5℃(전년 대비 2.9℃ 상승)

○ 평균 최저기온 : 9.5℃(전년 대비 3.2℃ 상승)

○ 강우일수 및 강우량 : 9일, 124.1mm(전년 대비 107.2mm 증가)

○ 누수복구건수 : 53건(전년 대비 7건 감소)

붙임 : 2021. 4월 유수율 현황 표(공급량 수정) 1부.  끝.