“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	한국활성탄소공업협동조합 및 조합원사
(경유)
제목	입상활성탄(석탄계) 신탄구매 견적서 요청

1. 귀 조합 및 조합원사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서는 ’22년도 입상활성탄 구매에 참고하고자 귀 조합원사의 입상활성탄(석탄계) 신탄구매 견적서를 요청오니 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 입상활성탄 구매 품질기준

MB 탈색력 : 180mL/g 이상	요오드 흠착력 : 1,000mg/g 이상
유 효 경 : 0.65±0.1mm 이하	균등계수 : 1.9 이하
충전밀도 : 0.40~0.48g/㎤	회 분 : 8% 이하
경 도 : 95% 이상

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	권창범		생산관리과장	신근호		생산부장	06/23 서대훈
협조자
시행	생산관리과-6366	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1) 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	31461314	/전송	31461319	/	kcb0810@seoul.go.kr	/	대시민공개