2021년 상반기 정기하자검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-4614
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		이재상		황인정		06/23 代진종구

□ 2021년 상반기 정기하자검사 대상 : 22건

○ 검사조서 작성 : 9건

○ 검사조서 생략 : 13건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 9건

사업명	잠실종합운동장 화장실 노후 기계설비 교체공사
계약자	*********
계약금액	*************
준공검사일자	2019.8.06.
하자담보책임기간	2019.8.06.~2021.8.05
하자검사일	2021.06.08.
사업개요	전국체전 대비 화장실 위생설비 교체
검사결과	이상없음

사업명	잠실제1수영장 노통연관보일러 저녹스 버너 교체공사
계약자	*****
계약금액	************
준공검사일자	2019.12.18.
하자담보책임기간	2019.12.18.~2021.12.17
하자검사일	2021.06.08.
사업개요	저녹스 버너 교체(노통연관보일러 2대, 냉온수기 1대)
검사결과	이상없음

사업명	잠실야구장 냉방기 조달구매
계약자	*********
계약금액	************
준공검사일자	2020.03.30.
하자담보책임기간	2020.03.30.~2022.03.29.
하자검사일	2021.06.09.
사업개요	화장실 냉방기 44대 설치
검사결과	이상없음

사업명	잠실야구장 공기조화기 조달구매
계약자	**********
계약금액	************
준공검사일자	2020.03.30.
하자담보책임기간	2020.03.30.~2022.03.29
하자검사일	2021.06.09.
사업개요	공기조화기 1대 설치
검사결과	이상없음

사업명	잠실야구장 기계설비 정비공사 관급자재 구매(부스터 펌프)
계약자	*********
계약금액	************
준공검사일자	2020.04.13.
하자담보책임기간	2020.04.13.~2022.04.12
하자검사일	2021.06.10.
사업개요	부스터 펌프 2SET 설치
검사결과	이상없음

사업명	잠실야구장 기계설비 정비공사
계약자	***********
계약금액	*************
준공검사일자	2020.04.29.
하자담보책임기간	2020.04.29.~2022.04.28
하자검사일	2021.06.10.
사업개요	냉방기 44대, 공기조화기 1대, 부스터 펌프 2SET, 물탱크 설치
검사결과	이상없음

사업명	잠실종합운동장 기계설비 노후 시스템 조달구매 설치
계약자	******
계약금액	*************
준공검사일자	2020.10.21.
하자담보책임기간	2020.10.21.~2022.10.20
하자검사일	2021.06.10.
사업개요	중앙관제장비 3면, 서버 1면, CCTV 2대, 광네트워크 설치 등
검사결과	이상없음

사업명	잠실주경기장 가,나 기계실 펌프 제조구매 설치
계약자	*******
계약금액	************
준공검사일자	2020.08.25.
하자담보책임기간	2020.08.25.~2023.08.24
하자검사일	2021.06.11.
사업개요	모터펌프류 16SET, 배관 및 부속품 설치
검사결과	이상없음

사업명	2020년 기계설비 시설물 유지보수공사(연간단가)
계약자	*****
계약금액	*************
준공검사일자	2020.12.23.
하자담보책임기간	2020.12.23.~2023.12.22
하자검사일	2021.06.11.
사업개요	잠실종합운동장 등 3개소 기계설비 유지보수
검사결과	이상없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 13건

공사명	준공검사일자	계약자	계약금액(원)	하자기한	검사결과
잠실주경기장 냉동기 냉온수기 세관 및 정비공사	2020.07.09	*********	**********	2021.07.08	이상없음
잠실주경기장 영상판독실 냉방기 조달구매	2019.08.20	*********	*********	2021.08.19	이상없음
잠실제1수영장 보일러 세관 및 수리	2020.09.28	***	*********	2021.09.27	이상없음
잠실주경기장 육상 장비 창고 냉방기 조달구매	2019.10.01	*********	**********	2021.09.30	이상없음
건축반 창고 외 3개소 환기설비 수리	2020.10.14	**********	**********	2021.10.13	이상없음
구의야구공원 냉난방기 조달구매	2019.11.07	*********	**********	2021.11.06	이상없음
외곽화장실 난방설비 정비공사	2020.11.23	*******	**********	2021.11.22	이상없음
잠실주경기장 관류보일러 세관 정비공사	2020.12.08	***	**********	2021.12.07	이상없음
겨울철 대비 기계설비 정비공사	2020.12.23	***	**********	2021.12.22	이상없음
잠실야구장 기계설비 정비공사 관급자재 구매(물탱크)	2020.04.05	*******	**********	2022.04.04	이상없음
잠실실내체육관 직원 휴게실 냉난방기 조달구매	2020.07.27	*******	**********	2022.07.26	이상없음
잠실실내체육관 공무직 휴게실외 1개소 냉방기 수리	2020.08.31	*******	*********	2022.08.30	이상없음
잠실보조경기장 운영사무실외 1개소 냉난방기 수리	2020.12.08	*******	*********	2022.12.07	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2021년 6월 23일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사		성명	황인정		황인정
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬