투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	(주)서우티이씨
(경유)
제목	용역 착수보고회 주요의견 반영 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「한강공원~당인리발전소 승강기 설치 기본 및 실시설계용역」착수보고회와 관련하여 보고회 주요의견이 과업내용에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 주요의견

- 조속한 사업 시행을 위해 승강기 공공디자인 심의가 빠르게 이루어 지도록 담당부서와 사전협의 요망

- 디자인은 주변 환경 여건을 고려하고 색상은 한강의 색깔을 적용 할 것

- 구조물 설치에 따른 사전 지반조사, 침수, 유지보수 등 검토 철저

- 당일리발전소와 협의하여 주변 지하매설물 확인 필요

- 설계서 작성 시 승강기 관리부서의 의견을 받아 적용 요망

- 공공디자인 심의가‘21. 7. 22.(목)에 상정될 수 있도록 준비 철저 요망

- 서울지방국도관리청 하천점용허가가 늦어지지 않도록 조속히 준비 할 것

- 승강기와 산책로까지 연결로 등 주변 정비에 대하여 공원부와 협의 요망. 끝.

							서울특별시한강사업본부장
주무관							정영상			한강관광사업과장					06/18 김호규
협조자
시행			한강관광사업과-2745									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 2층 한강관광사업과(성수동 1가)															/
전화		02-3780-0737						/전송			02-3708-0740					/	jysloves@seoul.go.kr												/	대시민공개