코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	코로나19 예방접종용 LDS주사기 제품변경에 따른 교환 안내

1. 코로나19예방접종대응추진단-9553(2021. 6. 21.)호 관련입니다.

2. 코로나19 예방접종용 LDS주사기 중 ㈜용창 LDS주사기에 대해 교환이 가능하니 희망하는 자치구는 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 교환대상 주사기: ㈜용창 LDS주사기(질병관리청 배포분)

나. 교환 주사기 : ㈜용창 제조 LDS주사기 개선제품*

- 제품의 품질 이상에 의한 교환은 아니므로 기 재고분의 사용은 가능함.

* 개선사항 : 잔류량 0.005ml 미만, 1ml(기 제품의 피스톤 자동 잠금(look out)구조 제거)

다. 신청방법 및 교환일정

- 위 가.항 주사기 중 제품의 포장박스(100개 인박스) 유지 된 제품에 한함

- 교환 신청 : 희망하는 자치구는 서울시 담당자에게 신청(6.29.일까지)

- 교환 일정 : 보건소에서 제출한 동일수량(인박스 유지제품) 으로 개선된 제품 배송(7월 2~3주 예정임)

* 교환대상 주사기는 보건소에서 업체로 택배발송 등의 방법으로 진행가능하며 추후 공지

붙임  1. (공문용)LDS주사기배포_0618(풍림) 1부.

2. (질병청) 관련공문 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					25개보건소(코로나백신)
주무관							박광순			실무사무관					김경희					감염병정책팀장					이응창				보건의료정책과장						06/21 윤보영
협조자
시행			보건의료정책과-27427									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)															/
전화		02-2133-9677						/전송			02-2133-0724					/	dawoon0305@seoul.go.kr												/	부분공개(5)