문서번호	정수시설과-3815
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	06/21 정재현
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 06.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 6. 14. ~ 18. (5일간)

□ 점 검 자 : 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
6.14(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
6.15(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
6.16(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
6.17(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
6.18(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 물빛놀이터 바닥분수 점검

❍ 점검일자 : 2021.  6. 14

❍ 점검내용 : 분수 노즐 이물질 제거 및 인버터 상태 점검

□ 무인경비시스템 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  6. 15

❍ 점검내용 : 전시관 및 사무실 방범센서 동작상태 점검

❍ 점검업체 : 무인경비 용역업체(911무인경비시스템)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 화장실 휴지걸이 설치

❍ 설치일자 : 2021.  6. 16

□ 인터넷 회선 점검

❍ 점검일자 : 2021.  6. 17

❍ 점검내용 : 선로회선 및 모뎀 점검

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  6. 15, 6.18

붙임    1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부

2. 6월분 무인경비시스템 점검 보고서 1부.  끝.