투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	(주)금영제너럴
(경유)	(주)금영제너럴 보수사업부 강북지점
제목	승강기 정기검사 시정권고사항 의견요청

1. 귀 업체의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 미술관에서 2021년 6월 14일 실시한 승강기 정기검사 시정권고과 관련하여, 승강기 1~3호기에 대한 검사자의 개선방안 의견을 붙임 송부하오니 참고하시어 유지보수 의견 회신 바랍니다.

가. 시정권고사항

호기	시정권고내용
승강기 1,2,3호기	비상통화장치 여러대 동시 울릴시, 긴급통화가 원활하지 않을 우려가 있음
승강기 1,2,3호기	체인 흔들림에 의한 피로하중 등 파단이 발생될 우려가 있어 보강요망

붙임  정기검사 시정권고내역서 1부.  끝.

	서울시립미술관장
주무관	김성준		운영과장	06/23 代정재훈
협조자
시행	운영과-4457	(		)	접수		(		)
우	01783	서울특별시 노원구 동일로 1238 (중계동)	/
전화	02-2124-5214	/전송	02-2124-5280	/	sjkim2018@seoul.go.kr	/	대시민공개