문서번호	시설보수과-5508
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	06/24 代최영효
협 조
	주무관			이석근

2021년 상반기대비

차집관로시설물 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 06.

중랑물재생센터

[시설보수과]

2021년 상반기대비 차집관로시설물 점검결과 보고

우리센터에서 관리중인 차집관로시설물에 대해 상반기 점검을 실시하여 적출사항에 대한 조치결과 및 계획을 보고드림.

차집시설 현황

차집시설 물재생센터	관거연장(km)	맨홀(개소)	우수토실(개소)	환기구
중랑천외 25개	185	2,018	569	39

점검개요

❍ 점검기간 : 2021. 6. 09 ~ 6. 18(8일간)

❍ 점검조 편성 및 점검방법

구분	1조	2조	3조	비고
조원	이석근,박정우,윤수현 기간제 작업원 1명	김원선,송진수,강용규 기간제 작업원 1명	이생기,김민호,정길영 기간제 작업원 1명	3개조 12명

- 점검방법 : 26개 하천 조별 점검담당 지정

※ 도보 및 육안 점검을 통하여 차집시설 이상 유무 확인

❍ 점검대상 : 차집시설(차집관거, 맨홀, 우수토실, 환기구 등)

점검결과 적출사항

❍ 항목별 적출 건수(차집관로시설물 점검결과 및 조치사항 참조)

차집시설	계	차집관로	우수토실	맨홀	입구문짝	기타
중랑천외25	15	6	7	1	1

적출사항 조치계획

❍ 경미한 사항은 작업반(공무직, 기간제) 기동보수 인력 등 활용 즉시 보수(14건) → 2021.06.18. 완료

❍ 직영작업이 어려운 건에 대하여는 기계약된 차집관로 시설물유지관리공사(연간단가 등) 업체에 작업지시(1건)

→ 2021.09.30. 완료 예정

첨부 : 1. 2021년 상반기 차집관로시설물 점검결과 및 조치사항 1부.

2. 2021년 상반기 시설물점검 사진대지 1부.  끝.