문서번호	계측관리과-5792
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계측관리과장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
임원성	김종희	代박재희		06/24 구아미
협 조	주무관		박철호
	주무관		박은미

「원격검침 TF」(2차)회의 결과 보고

2021.   6.

요금관리부

(계측관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「원격검침 TF」(2차)회의 결과 보고

원격검침 확대 구축 최적방안 마련을 위한 ‘원격검침 TF’ 제2차 정기회의 개최 결과를 보고 드림

1		회의개요

□ 「원격검침 TF」2차 회의

○ 일시: 2021. 6.17.(목) 13:30 ~ 15:30(4층 회의실)

○ 참석자: 19명

○ TF 과제

1. 수돗물 사용량 검침 외 다양한 업무 활용 분야(추가 기능) 발굴

*******************************************

******************************

4. 원격검침 단말기 설치 및 유지관리 방법 마련

□  추진일정

연번	일정	주요 과제내용	비고
1	사전 회의	원격검침사업설명, TF 추진배경 및 과제 소개	5.28.(금)
2	1차 회의	원격검침 우수사례(대구시) 공유 및 자문	6. 3.(목)
3	2차 회의	과제1: 활용 분야(추가 기능) 발굴	6.17.(목)
*	*****	*****************************	***********
*	*****	****************************	***********
6	사업소 설명회	TF 과제 검토내용 설명 및 의견 수렴	7.22.(목) 계획
7	5차 회의	과제4: 단말기 설치 및 유지관리 방법 마련	7.29.(목) 계획
8	최종보고서	TF활동 최종 결과보고서 작성	8.10.(금) 계획

2		과제별 주요 추진내용

□  과제1 : 활용 분야(추가 기능) 발굴

○ 관망관리

구분	조건	활용
고립단위 유수율 관리	- 구역 고립 필요 - 블록별 유량계 필요 - 공급량과 원격검침 실시간데이터 비교분석으로 급수패턴 유량변화, 누수징후 추정 - 공급량과 사용량 격차를 분석할 수 있는 프로그램 필요	적용가능
관망해석	- 구경별, 업종별 사용 패턴 분석 기능 필요 - 관망해석 프로그램과 원격검침 데이터의 연동방안 필요	추가검토

○ 요금관리

구분	조건	활용
이사정산	- 아리수 인포 시스템과 연계 필요 - 현재 전송주기(6시간)로 적용가능 검토 필요	추가검토
요금민원 합리적 대응	- 민원수용가에 상세 사용량 정보 제공	적용가능

○ 대시민 서비스

구분	조건	활용
옥내누수 관리	- 실제 옥내 누수인지 분석 및 판정할 수 있는 기능 필요	적용가능 (누수분석 기능 개발 필요)
동파예방 알림	- 동파 경고를 전송할 수 있도록 전송주기 변경이 필요(현행 6시간) - 현장 시범운영을 통해 신뢰성 검증 필요	적용가능 (시범운영)
독거노인 안심		사용량 정보제공 가능 (독거노인 관련부서 운영)
실시간 사용량 정보제공	수용가별 사용량 비교 분석 기능 필요	적용가능

○ 수용가 관리

구분	조건	활용
역류, 역류방지밸브 상태		적용가능
급수관 및 계량기 구경 적정성 확인	- 시간당 사용량이 급수관 및 계량기의 수용 범위를 초과 하는 경우를 표출할 수 있는 기능 필요	적용가능

○ 수질관리

구분	조건	활용
탁도 등 수질 이상	- 수질 센서 일체형 계량기 필요(탁도, 잔류염소 센서 등은 현재 기술로는 곤란) - 수질 이상 시 비상 전송할 수 있는 프로토콜 또는 전송주기 단축 필요(배터리 수명 상 곤란)	미적용

○ (과제1)주요 추진내용 및 참석자 의견

□ 적용가능성 있는 활용분야 분류 및 조건 정의

- 활용에 필요한 기술(시스템개발 연계) 및 운영방법 등 추가 논의 필요

□  ******************************

○ 선정기준: 데이터 활용(효과)이 용이하고 구축비용이 적게 소요되는 중블록

- 수전당 무수량이 많고 계량기 노후도가 높으며 수전수가 적은 중블록을  우선 선정

○ 선정방법: 선정기준에 따른 항목을 점수화하여 중블록별 우선 순위 부여

- 항목별(무수량, 누후도, 수전수) 구간을 나누고 점수화

- 점수화 항목에 구축 효과 및 비용 영향을 1개 수전(8년)으로 환산하여 가중치를 산출, 적용

○ 선정절차: 블록고립 여부 등 지역특성을 반영하여 우선순위 조정

1차: 우선순위 선정	⇨	2차: 순위 조정	⇨	**********
무수량(↑) 노후도(↑) 수전수(↓)		고립여부 등 지역특성 검토		****************

※ 구축우선 블록 선정 기준항목 배점

******			**	***		******			**	***		수전수(전)			점수	블록수
***	*		**	*		**	*		**	*			~	3,000	10	8
**	*	***	*	*		**	*	**	*	*		3,001	~	6,001	9	11
**	*	**	*	*		**	*	**	*	**		6,001	~	10,000	8	16
**	*	**	*	*		**	*	**	*	**		10,001	~	15,000	7	23
**	*	**	*	*		**	*	**	*	**		15,001	~	20,000	6	13
**	*	**	*	*		**	*	**	*	**		20,001	~	25,000	5	4
**	*	**	*	*		**	*	**	*	**		25,001	~	30,000	4	8
**	*	**	*	*		**	*	**	*	*		30,001	~	40,000	3	6
**	*	**	*	**		**	*	**	*	*		40,001	~	50,000	2	5
	*	**	*	**			*	**	*	*		50,001	~		1	11
******				***		*******				***		블록수전수				105

※ 구축우선 블록 선정 기준항목 가중치

**		*******		*******		******
***	*******	*************	******		*	*************	******
***	*******		*	***********	******	*************	******
**		*****	******	**	*****	*****	******
**		*	******	*****	******	*****	******
******	******	***	******	***	*******	***	*******
**************			*******		******		******
***************************** *******************************

○ (과제2)주요 추진내용 및 참석자의견

**************************************************

*****************************************

□  ************************************

○ **************************************************************

○ (과제3)주요 추진내용 및 참석자의견

*************************************************

***************************************************

****************************************

************************************************)

□  과제4 : 원격검침 단말기 설치 및 유지관리 방법 마련

○ 선정지역 계량기 교체방식(만기전 교체 최소화) 검토

- 1안) 선정지역 일괄교체

- 2안) 선정지역을 2년간 교체(만기~5년 경과 계량기 교체 후 다음 해에 그 외 계량기 교체)

- 3안) 선정 당해 지역 일괄교체, 4년 내 교체 대상지역 계량기(신규, 만기, 고장)는 디지털계량기로 미리(先) 교체

- 4안) 여러 대상지역을 만기 교체

구분	1안	2안	3안	4안	비고
전환기간	1년	2년	1년	8년
교체비	발생	발생	발생	×	추가 발생분
효과발생	1년 후	2년 후	1년 후	8년 후	지역구축효과

********************

****************************************************************

**	******	**
****	***************************	******
*******	*******************

○ (과제4)주요 추진내용 및 참석자 의견

************************************

************************************************************************************

*******************************

****************************************************

3		향후계획

□  TF 3차 회의 개최

○ 2021.7.1.(목) 4층 회의실

붙임: 과제별 발표자료 1부.  끝.