문서번호	기전과-5202
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
박상갑		김해중	06/24 석대창
협조	주무관		이정호
	주무관		조소현

2021년 터널 및 지하차도 비상벨시스템

점검 결과 보고(6월)

2021. 6.

남부도로사업소

(기  전  과)

2021년 터널 및 지하차도 비상벨시스템

점검 결과 보고(6월)

우리사업소에서 관리하는 비상벨시스템의 6월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

❏ 점검개요

○ 일    시 : 2021. 6. 7.(월) ~ 2021. 6. 8.(화)

○ 점검대상 : 호암1터널 외 8개소

○ 점 검 자 : ************************

○ 감 독 자 : 공업9급 박상갑

○ 점검내용 : 비상벨시스템 정상작동 여부 점검

❏ 점검내용

점검 항목	점검 내용	비 고
비상벨	비상벨 부착 상태
	누름버튼 및 램프 점등 상태
	부식 및 안내문구 훼손 상태
	양방향 통화 품질
주장치	전원공급 상태
	통신 상태
경광등	써이렌 소리
	싸이렌 동작시간
	파손 및 부착 상태
안내표지판	파손 및 부착 상태
	청소 상태
모니터링 서버	장비 모니터링 상태
	작동시 신호전송 상태
기타사항

❏ 점검결과

연번	시설명	점검 결과	조치 내용
1	호암1터널	양 호
2	호암2터널	양 호
3	상도터널	양 호
4	난곡터널	양 호
5	산복터널	양 호
6	영등포지하차도	양 호
7	대방지하차도	양 호
8	잠수교남단지하차도	양 호
9	서리풀터널	양 호

❏ 향후일정

○ ‘21. 7.   7월 정기 점검 실시

붙임  6월 점검결과 보고서 1부.  끝.