	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물저장소 용도폐지 신고에 따른 현지확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-7547(2021.6.23.)호『위험물저장소 용도폐지신고서』

나. 예방과-7594(2021.6.24.)호『위험물저장소 용도폐지 신고에 따른 현지확인 계획 보고』

2. 위와 관련 위험물저장소 용도폐지 신고 접수에 따른 현지확인 및 서류검토 결과를 다음과

같이 보고 합니다.

가. 확인일시 : ***************

나. 대    상 : ********************

허가시설 및 허가량		허가년월일	허가번호
제4류 제2석유류	경유 : 13,０００ℓ	2007. 05. 03.	제24-0418-070503호

다. 확 인 자 : **********************

라. 폐지사유 : 도시가스로 변경

마. 서류검토 및 현장 확인 결과 : 적합

바. 용도폐지 신청에 따른 서류검토 및 현장확인 결과『위험물안전관리법』제11조(제조소등의 폐지)

규정에 의하여 적합 함으로 위험물저장소 용도폐지 처리하고자 합니다.  끝.

붙 임 : 1. 위험물저장소 용도폐지 신고서 1부.

2. 용도폐지신고서에 따른 현장 확인 사진 1부.  끝.

★담당자	이훈식		위험물안전팀장	代이훈식		예방과장	06/24 권철수
협조자
시행	예방과-7615	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)