이동용발전기 고장발생에 따른 보고(전농)
문서번호	전농119안전센터-2492	결재	담당자	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			장정문	김승관	06/24 김만영
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	이동용발전기	관리부서		전농119안전센터
고 장 일 시	2021.6.24. 09:00경	장 소		동대문구 황물로 3 전농119안전센터
제조업체	야마하(YAMAHA)
조 치 사 항	대체 장비가 없는 상태로, 필요시 타 지원대 장비 사용
원인 및 상태	시동불능으로 전력 출력 불가
담당자 의견	전문업체 수리를 요함
그 밖의 사 항	특이사항 없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 6월 24일 담당자 계급 : 소방위 성명 : 장정문 전농119안전센터장 귀하