문서번호	급수운영과-5371
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		이동욱	06/24 신용철
협조	주무관		최진규
	주무관		이기상

'21. 6월 아리수통합정보시스템 유지보수 수행결과 보고

2021. 6.

상수도사업본부 급수운영과

'21.6월 아리수통합정보시스템 유지보수 수행결과 보고

'21년 6월 아리수통합정보시스템(HW․SW) 및 부대장비에 대해 유지보수 점검을 수행하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	추진근거

□ 2020년,2021년 아리수통합정보시스템 유지보수 추진 계획

(급수운영과-9186호, 2019.10.15.)

Ⅱ	사업개요

□ 사 업 명 : 2020년,2021년 아리수통합정보시스템 유지보수(2차수)

□ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

***************************************

***********************************************************************************

***********************************************4

********************

*************************

□ 주요 사업내용

◦ 예방점검, 정기․수시점검을 수행하여 유지보수 품목의 효율적 운영관리

◦ 장애에 대비한 대체장비, 부품 및 백업 등에 대비하여 불시의 장애에도 신속한 복구체계 수립으로 서비스 중단시간 최소화

◦ 시스템 연계 시 기술지원, 정보보안 취약점 개선 및 시스템 개선사항 제안

◦ 사용자 요구사항 반영, 프로세스 개선 및 적기(適期)의 프로그램 업데이트를 통한 최적의 시스템 상태 유지

Ⅲ	추진내역

□ 점검기간 : 2021. 6 1. ~ 6. 24.

□ 점검대상 : 유지보수 범위 내 해당 품목

'21. 6월
점검 및 조치 내용	▣ 응용시스템
	◦ 수운영정보/생산․공급관리/유량감시시스템 - 실시간 수운영정보 신규 기능 추가(6/10) ‣ 배수지 급수구역 레이어 조회 기능 추가 ‣ 가압장 등 펌프정보 수정 기능 추가 ◦ 원격감시시스템 ***************************** ******************************************************************************************** *************************************************************** ***************************************** ******************************************************** ******************************************** ◦ 영상감시시스템 - 화상회의시스템 변경 활용 계획 수립(6/14) ‣ 주요내용 : 영상감시시스템 중 화상회의 서비스 관련 노후된장비를 불용처리 하고 상태가 양호한 화상카메라 및 마이크는 영상회의 및 교육에 재활용 ‣ 대상장소 : 15개소(본부 및 사업소) ‣ 추진일정 ∙ 6.21~ 7월 : 화상회의시스템 장비 수거, 화상카메라 및 마이크 이전 설치 ∙ 7월 ~ 8월 : 화상회의시스템 장비불용품 소요조회 및 불용처리 추진 ◦ 무선통신망 공통 플랫폼 구축 -「통합정보센터 무선통신망 공통 플랫폼 구축」무선통신 현장 테스트(유량)(6/22) ‣ 작업내용 : 현장 유량계측기에서 본부 무선통신망 공통 플랫폼 서버까지 유량 데이터 무선 전송 확인 ‣ 테스트결과 : 유량계측기 무선 통신 테스트 결과 데이터 정상 수신 확인 *********************************************
	▣ 서버, 네트워크, 보안장비
	◦ 주전산서버 - 통합DB서버 테이블 공간 확대(6/7) ‣ 작업내용 : 통합DB서버의 수운영정보 데이터베이스 저장공간이 부족하여 저장용량 확대 ********************************************* ***************************** - 사업소 서버랙 명판 정비 및 통신 선로 라벨링 작업(6/15~6/17) ‣ 작업내용 : 사업소 급수운영과 소관장비 서버랙 명판 및 라벨링 정비 ‣ 대상장소 : 15개소(수도사업소 8, 정수센터 6, 강북취수장) ◦ 로컬서버(LCGS) 및 워크스테이션 ************************************************** ********************************************************************** ******************************* ◦ 네트워크, 보안장비, 백신프로그램 등 : 바이러스백신 업데이트 완료(6/23) - 본부 서버 및 운영장비 6월 바이러스백신 업데이트 설치(6/2) ************************************************** ****************************************************** ************************************** ******************************************************************** ************************* ***********************************************
	▣ 부대설비 및 기타 특이사항
	◦ 중앙감시반 - 중앙감시반 소모품(큐브램프 및 에어필터) 교체 작업(6/10) ‣ 작업내용 : 중앙감시반 큐브램프 및 에어필터 교체주기가 도래하여 교체 작업 진행 ‣ 대상수량 : 큐브램프 3개(5-B, 11-A, 14-B), 에어필터 18개 교체 ※ 교체주기 : 램프 6천시간, 필터 6개월 - DLP 큐브 화면(18대) 밝기, 색상 균일화 작업(6/10) ‣ DLP 접속 영상표출 및 연동제어시스템 정상 확인 ‣ DLP 큐브화면 균일화 작업: 밝기, 색상, 위치 균일화 세팅 ⇒ 현재 재고 수량(램프 : 2개, 필터 : 0개) ◦ UPS, 플로터, 냉난방기 점검 - 통합정보센터 2분기 무정전전원장치(UPS) 및 배터리 정밀 점검(6/8) ‣ 점검내용 : 통합정보센터 무정전전원장치 동작 전압 및 배터리 등 부품상태 정밀 점검 ‣ 점검결과 : 무정전전원장치 정상 동작 확인, 배터리 등 부속품 성능 이상없음. ******************************************************************************* - '21.6월 냉난방기 운영 특이사항 없음 : 정상동작 확인
향후 계획	◦ 유지관리 용역 월별 과업요청서 진행 : '21. 7월 - 사업소 중앙제어실 화상회의장비 수거, 화상카메라 및 스피커폰 이전설치 - 생산관리시스템 펌프운영계획에 따른 연간 전력 저감비 산출(총수요예측량에 따른 1일 / 3년평균 / 1일 저감량 및 연간저감량 산출)

□ 주요 점검결과(특이사항)

□ 항목별 점검내역

구분/품목			점검항목	결과	점검기간	작업자
** ***	********	***** ******* ****	****** **************************************** *********************************** ********************************** ************************************ ****************************************** ******* ************************************* ************************************** ************************************************** ******* *********************** ***************************** ************************************ ********** ****************************** *****************************	**	****************	***
		**** *******	********************************* *********************** ***************************************** *********************	**	****************	***
		*********** *****	*********************	**	****************	**** ***
		************* *****	************************************	**	********	***
	**** ****		********************************** ******************************** ************************ ********************************	**	********	***
	**********		**************************** **********************************	**	********	***
** ****	******* ********* **********		***************************** ****************************************** ***********	**	****************	***
	** ** 1*	*****	*********************************************************** ************************************************************************** ********************************************************************************************	**
	**** ***	*******	**********************	**	********	***
		**********	****************************	**
		**********	**************************************	**	********	***
	********	******	**************************************************************** ************************************	**	****************	**** ***
		***********	**************************************	**
		****	******************************	**
	***** ***	************	*********************************************************** **********************************	**	*********	***
		*******************	**************************************************	**
		********	***************************************************	**
		**************	*********************************************	**
		***** ******	**********************************************	**
	******	*******	*********************** *******************	**	********	**** ***

붙임 : 1. '21.6월 정기점검보고서 및 월별 지원 내역  각1부.

2. 상주 용역직원 출근기록부(21.6월)          1부.  끝.